## Intro ESP
GuBIMclass v.1.2 - español - Creado por GuBIMCat en el marco del Grupo de Trabajo de Clasificación, Julio de 2017
GUBIMCLASS v.1.2
Sistema de clasificación BIM de elementos por función
Definición
Sistema de clasificación de elementos de construcción de acuerdo a su función principal dentro de un entorno BIM.
Ámbito
Contempla los elementos de construcción en el ámbito de la edificación (equipamientos, infraestructuras y instalaciones)
Antecedentes y creación
El objetivo ha sido obtener un sistema de clasificación que cumpliera con las necesidades del sector AEC. El trabajo se ha basado en algo existente en el entorno local con el objetivo de evolucionarlo y que se convierta en una herramienta útil para el sector.
El Grupo de Usuarios BIM de Cataluña decidió en sus reuniones partir como base con la clasificación utilizada hasta ahora por Infraestructures.cat (Generalitat de Cataluña)
Previamente se analizaron durante meses los diferentes sistemas de clasificación internacionales más utilizados, llegando a la conclusión de que era necesaria una adaptación.
En consecuencia, su creación se ha centrado en un nuevo sistema de clasificación común que cumpliera con los requisitos locales de nuestro territorio, así como también en su futura promoción al sector. Se ha dotado del máximo consenso y usabilidad entre los diferentes perfiles de usuario BIM, pero sin perder la alineación con la idiosincrasia local de la que partía el sistema inicial.
Principios
- Criterio de función como garantía de trazabilidad durante todo el ciclo de vida, con independencia de los usos del BIM o las fases del ciclo de vida del proyecto
- Homogeneidad en el conjunto del sistema
- Lenguaje común como fomento de la mejora de la comunicación
Voluntad
Desde GuBIMCat tenemos la intención de tener un papel activo, de forma que se pueda continuar validando y analizando el sistema de clasificación de forma periódica, publicando futuras revisiones, de acuerdo con la utilización que se le vaya dando al conjunto del territorio.
Este trabajo quiere convertirse en la pauta para una futura ampliación y / o unificación que englobe a todos los proyectos de edificación, obra civil, obra lineal, etc.
Referencias
- Omniclass, Uniformat, Masterformat, Uniclass 2015, SfB, Infraestructures.cat
Coautores
Agustí Jardí
Alberto Leciñena
Álvaro Martín
Carmen Isábal
Carolina Jarreta
David Delgado
Diego Vidoni
Elisenda Serrano
Eloi Coloma
Eva Roense
Flavia Resa
Gonçal Costa
Ivan Pérez
Juan Luis de Madariaga
Laia Isern
Luis Manuel Sagredo
Maria Elena Pla
Miguel Muñoz
Miquel Rodríguez
Rafael Capdevila
Roger Beaumont
Agradecimientos
Queremos destacar la dimensión de voluntariado en la que se basa el grupo de usuarios. Su implicación e impulso continuado han sido esenciales para la consecución de este objetivo, así como las muestras de apoyo y buena acogida por parte del resto de miembros del grupo, de diferentes organismos del sector y de la comunidad BIM en general .
©2017 GUBIMCAT ¦ http://gubimcat.blogspot.com.es

## GuBIMClass v.1.2 ESP
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Código Completo | Descripción
00 |  |  |  | 00 | Trabajos previos y replanteo general
00 | 10 |  |  | 00.10 | Elementos auxiliares de replanteo del modelo
00 | 10 | 10 |  | 00.10.10 | Origen de coordenadas
00 | 10 | 20 |  | 00.10.20 | Elementos de alineación de modelo
00 | 10 | 30 |  | 00.10.30 | Ejes
00 | 10 | 40 |  | 00.10.40 | Niveles
00 | 20 |  |  | 00.20 | Preexistencias
00 | 20 | 10 |  | 00.20.10 | Edificaciones colindantes preexistentes
00 | 20 | 20 |  | 00.20.20 | Elementos de entorno urbano preexistente
00 | 20 | 30 |  | 00.20.30 | Servicios urbanos preexistentes
00 | 30 |  |  | 00.30 | Ensayos previos
00 | 30 | 10 |  | 00.30.10 | Ensayo en el terreno
00 | 30 | 10 | 10 | 00.30.10.10 | Sondeo
00 | 30 | 10 | 20 | 00.30.10.20 | Penetrómetro
00 | 30 | 10 | 30 | 00.30.10.30 | Piezómetro
00 | 30 | 20 |  | 00.30.20 | Ensayo en elementos estructurales
00 | 30 | 20 | 10 | 00.30.20.10 | Ensayo sobre elemento de hormigón
00 | 30 | 20 | 20 | 00.30.20.20 | Ensayo sobre estructura acero
00 | 30 | 20 | 30 | 00.30.20.30 | Ensayo sobre estructura fábrica
10 |  |  |  | 10 | Adecuación del terreno y sustentación del edificio
10 | 10 |  |  | 10.10 | Actuaciones para reducir y controlar las afectaciones a edificios vecinos, servicios y otros elementos
10 | 10 | 10 |  | 10.10.10 | Apuntalamientos y arriostramientos
10 | 10 | 10 | 10 | 10.10.10.10 | Puntales metálicos
10 | 10 | 10 | 20 | 10.10.10.20 | Anclajes temporales
10 | 10 | 20 |  | 10.10.20 | Otras actuaciones para controlar afectaciones
10 | 20 |  |  | 10.20 | Movimiento de tierras
10 | 20 | 10 |  | 10.20.10 | Topografía
10 | 20 | 20 |  | 10.20.20 | Excavaciones
10 | 20 | 20 | 10 | 10.20.20.10 | Excavación general
10 | 20 | 20 | 20 | 10.20.20.20 | Excavación de cimentación
10 | 20 | 30 |  | 10.20.30 | Rellenos
10 | 20 | 30 | 10 | 10.20.30.10 | Terraplenado
10 | 20 | 30 | 20 | 10.20.30.20 | Mejora del terreno
10 | 20 | 30 | 30 | 10.20.30.30 | Relleno trasdós del muro
10 | 30 |  |  | 10.30 | Rebaje del nivel freático
10 | 30 | 10 |  | 10.30.10 | Elementos generales de agotamiento del nivel freático
10 | 30 | 10 | 10 | 10.30.10.10 | Decantador
10 | 30 | 10 | 20 | 10.30.10.20 | Tubería para agotamientos
10 | 30 | 10 | 30 | 10.30.10.30 | Contador para agotamientos
10 | 30 | 20 |  | 10.30.20 | Agotamiento con sistema de bombeo
10 | 30 | 20 | 10 | 10.30.20.10 | Pozo de bombeo
10 | 30 | 30 |  | 10.30.30 | Agotamiento con sistema Wellpoint
10 | 30 | 30 | 10 | 10.30.30.10 | Lanza de succión
20 |  |  |  | 20 | Sistema estructural
20 | 10 |  |  | 20.10 | Cimientos y contención de tierras
20 | 10 | 10 |  | 20.10.10 | Elementos superficiales
20 | 10 | 10 | 10 | 20.10.10.10 | Vigas riostra
20 | 10 | 10 | 20 | 20.10.10.20 | Zapatas
20 | 10 | 10 | 30 | 20.10.10.30 | Encepados
20 | 10 | 10 | 40 | 20.10.10.40 | Losas de cimentación
20 | 10 | 10 | 50 | 20.10.10.50 | Hormigón de limpieza
20 | 10 | 10 | 60 | 20.10.10.60 | Pozos de cimentación
20 | 10 | 20 |  | 20.10.20 | Elementos profundos
20 | 10 | 20 | 20 | 20.10.20.20 | Pantallas de cimentación
20 | 10 | 20 | 30 | 20.10.20.30 | Pilotes de cimentación
20 | 10 | 20 | 40 | 20.10.20.40 | Micropilotes
20 | 10 | 20 | 50 | 20.10.20.50 | Jet-grouting
20 | 10 | 30 |  | 20.10.30 | Elementos de contención
20 | 10 | 30 | 10 | 20.10.30.10 | Muros de contención
20 | 10 | 30 | 15 | 20.10.30.15 | Muro gunitado
20 | 10 | 30 | 20 | 20.10.30.20 | Pantallas de contención
20 | 10 | 30 | 30 | 20.10.30.30 | Pilones de contención
20 | 10 | 30 | 40 | 20.10.30.40 | Muros de micropilotes
20 | 10 | 30 | 50 | 20.10.30.50 | Muros de jet-grouting
20 | 10 | 30 | 60 | 20.10.30.60 | Muros de tablestacas
20 | 10 | 30 | 70 | 20.10.30.70 | Sistemas de anclaje y apuntalamiento de elementos de contención definitivos
20 | 10 | 40 |  | 20.10.40 | Bases
20 | 10 | 40 | 10 | 20.10.40.10 | Soleras
20 | 10 | 40 | 20 | 20.10.40.20 | Rampas
20 | 10 | 40 | 30 | 20.10.40.30 | Subbases
20 | 20 |  |  | 20.20 | Estructura
20 | 20 | 10 |  | 20.20.10 | Estructura vertical
20 | 20 | 10 | 10 | 20.20.10.10 | Pilares
20 | 20 | 10 | 20 | 20.20.10.20 | Ménsulas
20 | 20 | 10 | 30 | 20.20.10.30 | Muros estructurales
20 | 20 | 10 | 40 | 20.20.10.40 | Escaleras de estructura
20 | 20 | 10 | 50 | 20.20.10.50 | Rampas de estructura
20 | 20 | 10 | 60 | 20.20.10.60 | Tensores verticales
20 | 20 | 20 |  | 20.20.20 | Estructura horizontal
20 | 20 | 20 | 10 | 20.20.20.10 | Forjados
20 | 20 | 20 | 20 | 20.20.20.20 | Jácenas
20 | 20 | 20 | 30 | 20.20.20.30 | Cerchas
20 | 20 | 20 | 40 | 20.20.20.40 | Viguetas
20 | 20 | 20 | 50 | 20.20.20.50 | Tensores horizontales
20 | 20 | 30 |  | 20.20.30 | Estructura tridimensional
20 | 20 | 30 | 10 | 20.20.30.10 | Bóveda
20 | 20 | 30 | 20 | 20.20.30.20 | Arco
20 | 20 | 30 | 30 | 20.20.30.30 | Cúpula
20 | 20 | 30 | 40 | 20.20.30.40 | Malla espacial
30 |  |  |  | 30 | Sistemas de envolvente y de acabados exteriores
30 | 10 |  |  | 30.10 | Envolvente vertical
30 | 10 | 10 |  | 30.10.10 | Fachadas
30 | 10 | 10 | 10 | 30.10.10.10 | Fachadas in situ
30 | 10 | 10 | 20 | 30.10.10.20 | Fachadas prefabricadas
30 | 10 | 10 | 30 | 30.10.10.30 | Sistemas especiales de fachadas
30 | 10 | 10 | 40 | 30.10.10.40 | Acabados de fachadas
30 | 10 | 10 | 50 | 30.10.10.50 | Remates de fachadas
30 | 10 | 20 |  | 30.10.20 | Carpintería de fachada
30 | 10 | 20 | 10 | 30.10.20.10 | Ventanas de fachadas
30 | 10 | 20 | 20 | 30.10.20.20 | Puertas de fachadas
30 | 10 | 20 | 30 | 30.10.20.30 | Protecciones solares de fachadas
30 | 10 | 20 | 40 | 30.10.20.40 | Protecciones de seguridad de fachadas
30 | 20 |  |  | 30.20 | Envolvente horizontal superior
30 | 20 | 10 |  | 30.20.10 | Cubiertas
30 | 20 | 10 | 10 | 30.20.10.10 | Cubiertas in-situ
30 | 20 | 10 | 20 | 30.20.10.20 | Cubiertas prefabricadas
30 | 20 | 10 | 30 | 30.20.10.30 | Sistemas especiales de cubiertas
30 | 20 | 10 | 40 | 30.20.10.40 | Acabados de cubiertas
30 | 20 | 10 | 50 | 30.20.10.50 | Remates de cubiertas
30 | 20 | 20 |  | 30.20.20 | Carpintería de cubiertas
30 | 20 | 20 | 10 | 30.20.20.10 | Ventanas de cubiertas
30 | 20 | 20 | 20 | 30.20.20.20 | Puertas de cubiertas
30 | 20 | 20 | 30 | 30.20.20.30 | Protecciones solares de cubiertas
30 | 20 | 20 | 40 | 30.20.20.40 | Protecciones seguridad de cubiertas
30 | 30 |  |  | 30.30 | Envolvente horizontal inferior
30 | 30 | 10 |  | 30.30.10 | Compartimentación exterior horizontal
30 | 30 | 10 | 10 | 30.30.10.10 | Falsos techos exteriores
30 | 30 | 10 | 20 | 30.30.10.20 | Remates compartimentación exterior horizontal
30 | 30 | 20 |  | 30.30.20 | Acabados envolvente horizontal inferior
30 | 30 | 20 | 10 | 30.30.20.10 | Revestimientos continuos de envolvente inferior
30 | 30 | 20 | 20 | 30.30.20.20 | Remates envolvente inferior
30 | 40 |  |  | 30.40 | Escaleras y rampas exteriores
30 | 40 | 10 |  | 30.40.10 | Escalonado exterior
30 | 40 | 10 | 10 | 30.40.10.10 | Escalones exteriores
30 | 40 | 10 | 20 | 30.40.10.20 | Recrecido de escalones exteriores
30 | 40 | 20 |  | 30.40.20 | Acabados de escalonado y rampas exteriores
30 | 40 | 20 | 10 | 30.40.20.10 | Acabado tramo exterior
30 | 40 | 20 | 20 | 30.40.20.20 | Acabado rellano exterior
40 |  |  |  | 40 | Sistemas de compartimentación y de acabados interiores
40 | 10 |  |  | 40.10 | Compartimentación y acabados interiores verticales
40 | 10 | 10 |  | 40.10.10 | Compartimentación interior vertical
40 | 10 | 10 | 10 | 40.10.10.10 | Tabiques
40 | 10 | 10 | 20 | 40.10.10.20 | Mamparas
40 | 10 | 10 | 30 | 40.10.10.30 | Trasdosados
40 | 10 | 10 | 40 | 40.10.10.40 | Carpintería interior
40 | 10 | 10 | 50 | 40.10.10.50 | Protecciones interiores
40 | 10 | 20 |  | 40.10.20 | Acabados interiores verticales
40 | 10 | 20 | 10 | 40.10.20.10 | Revestimientos discontinuos
40 | 10 | 20 | 20 | 40.10.20.20 | Revestimientos continuos
40 | 10 | 20 | 30 | 40.10.20.30 | Remates interiores
40 | 10 | 20 | 40 | 40.10.20.40 | Pinturas y vinilos
40 | 20 |  |  | 40.20 | Sistemas de compartimentación y de acabados interiores
40 | 20 | 10 |  | 40.20.10 | Compartimentación interior horizontal
40 | 20 | 10 | 10 | 40.20.10.10 | Falsos techos interiores
40 | 20 | 10 | 20 | 40.20.10.20 | Suelos técnicos
40 | 20 | 10 | 30 | 40.20.10.30 | Recrecidos
40 | 20 | 20 |  | 40.20.20 | Acabados interiores horizontales
40 | 20 | 20 | 10 | 40.20.20.10 | Revestimientos techos
40 | 20 | 20 | 20 | 40.20.20.20 | Pavimentos
40 | 30 |  |  | 40.30 | Escaleras y rampas interiores
40 | 30 | 10 |  | 40.30.10 | Escalonado interior
40 | 30 | 10 | 10 | 40.30.10.10 | Escalones interiores
40 | 30 | 10 | 20 | 40.30.10.20 | Recrecido de escalones interiores
40 | 30 | 20 |  | 40.30.20 | Acabados de escalonado y rampas interiores
40 | 30 | 20 | 10 | 40.30.20.10 | Acabado tramo interior
40 | 30 | 20 | 20 | 40.30.20.20 | Acabado rellano interior
40 | 40 |  |  | 40.40 | Elementos especiales de acabados interiores
40 | 40 | 10 |  | 40.40.10 | Elementos de señalización
40 | 40 | 10 | 10 | 40.40.10.10 | Señalización de techo
40 | 40 | 10 | 20 | 40.40.10.20 | Señalización mural
40 | 40 | 10 | 30 | 40.40.10.30 | Señalización de suelos
40 | 40 | 20 |  | 40.40.20 | Otros elementos especiales de acabados interiores
50 |  |  |  | 50 | Sistemas de acondicionamiento, instalaciones y servicios
50 | 10 |  |  | 50.10 | Fontanería
50 | 10 | 10 |  | 50.10.10 | Equipos principales de fontanería
50 | 10 | 10 | 10 | 50.10.10.10 | Equipos de medida y control de fontanería
50 | 10 | 10 | 20 | 50.10.10.20 | Grupos de presión de fontanería
50 | 10 | 10 | 30 | 50.10.10.30 | Depósitos, acumuladores y calentadores
50 | 10 | 20 |  | 50.10.20 | Red de distribución de fontanería
50 | 10 | 20 | 10 | 50.10.20.10 | Válvulas e instrumentos de medida y control de flujo de fontanería
50 | 10 | 20 | 20 | 50.10.20.20 | Dispositivos de fontanería
50 | 10 | 20 | 30 | 50.10.20.30 | Canalizaciones de agua sanitaria
50 | 10 | 20 | 40 | 50.10.20.40 | Canalizaciones de agua tratada
50 | 10 | 20 | 50 | 50.10.20.50 | Arquetas y pozos de fontanería
50 | 10 | 20 | 60 | 50.10.20.60 | Terminales de fontanería
50 | 20 |  |  | 50.20 | Evacuación de aguas
50 | 20 | 10 |  | 50.20.10 | Equipos principales de evacuación de aguas
50 | 20 | 10 | 10 | 50.20.10.10 | Equipos de medida y control de evacuación de aguas
50 | 20 | 10 | 20 | 50.20.10.20 | Grupos de presión de evacuación de aguas
50 | 20 | 10 | 30 | 50.20.10.30 | Depósitos de evacuación de aguas
50 | 20 | 10 | 40 | 50.20.10.40 | Dispositivos de evacuación de aguas
50 | 20 | 20 |  | 50.20.20 | Red de recogida
50 | 20 | 20 | 10 | 50.20.20.10 | Canalizaciones de aguas pluviales
50 | 20 | 20 | 20 | 50.20.20.20 | Canalizaciones de aguas residuales
50 | 20 | 20 | 30 | 50.20.20.30 | Canalizaciones de aguas grises
50 | 20 | 20 | 40 | 50.20.20.40 | Canalizaciones para ventilación saneamiento
50 | 20 | 20 | 50 | 50.20.20.50 | Arquetas y pozos de evacuación de aguas
50 | 20 | 20 | 60 | 50.20.20.60 | Terminales de drenaje
50 | 30 |  |  | 50.30 | Instalaciones térmicas y de ventilación
50 | 30 | 10 |  | 50.30.10 | Equipos de producción de instalaciones térmicas
50 | 30 | 10 | 10 | 50.30.10.10 | Torres de refrigeración
50 | 30 | 10 | 20 | 50.30.10.20 | Unidades exteriores de instalaciones térmicas
50 | 30 | 10 | 30 | 50.30.10.30 | Unidades interiores de instalaciones térmicas
50 | 30 | 10 | 40 | 50.30.10.40 | Calderas
50 | 30 | 10 | 50 | 50.30.10.50 | Termoacumuladores
50 | 30 | 10 | 60 | 50.30.10.60 | Geotermia
50 | 30 | 10 | 70 | 50.30.10.70 | Captadores solares térmicos
50 | 30 | 10 | 80 | 50.30.10.80 | Ventiladores
50 | 30 | 10 | 90 | 50.30.10.90 | Recuperadores
50 | 30 | 20 |  | 50.30.20 | Equipos secundarios de instalaciones térmicas
50 | 30 | 20 | 10 | 50.30.20.10 | Equipos de bombeo de instalaciones térmicas
50 | 30 | 20 | 20 | 50.30.20.20 | Silenciadores
50 | 30 | 20 | 30 | 50.30.20.30 | Compuertas
50 | 30 | 20 | 40 | 50.30.20.40 | Reguladores
50 | 30 | 20 | 50 | 50.30.20.50 | Condensadores
50 | 30 | 20 | 60 | 50.30.20.60 | Válvulas e instrumentos de medida y control de flujo de climatización
50 | 30 | 30 |  | 50.30.30 | Circuitos de distribución de fluidos frío / calor
50 | 30 | 30 | 10 | 50.30.30.10 | Líneas frigoríficas
50 | 30 | 30 | 20 | 50.30.30.20 | Líneas hidráulicas
50 | 30 | 40 |  | 50.30.40 | Conductos de distribución de aire
50 | 30 | 40 | 10 | 50.30.40.10 | Aportación de aire primario
50 | 30 | 40 | 20 | 50.30.40.20 | Extracción de aire primario
50 | 30 | 40 | 30 | 50.30.40.30 | Impulsión de aire tratado
50 | 30 | 40 | 40 | 50.30.40.40 | Retorno de aire tratado
50 | 30 | 40 | 50 | 50.30.40.50 | Extracción de humos
50 | 30 | 50 |  | 50.30.50 | Terminales y difusores
50 | 30 | 50 | 10 | 50.30.50.10 | Radiadores
50 | 30 | 50 | 20 | 50.30.50.20 | Difusores
50 | 30 | 50 | 30 | 50.30.50.30 | Suelo radiante
50 | 30 | 50 | 40 | 50.30.50.40 | Forjados radiantes
50 | 30 | 50 | 50 | 50.30.50.50 | Rejillas
50 | 30 | 60 |  | 50.30.60 | Dispositivos de maniobra y control
50 | 30 | 60 | 10 | 50.30.60.10 | Cableado / BUS de climatización
50 | 30 | 60 | 20 | 50.30.60.20 | Detectores de CO2
50 | 40 |  |  | 50.40 | Suministro de combustibles
50 | 40 | 10 |  | 50.40.10 | Equipos principales de suministro de combustibles
50 | 40 | 10 | 10 | 50.40.10.10 | Equipos de medida, regulación y control de combustibles
50 | 40 | 10 | 20 | 50.40.10.20 | Depósitos de combustible
50 | 40 | 10 | 30 | 50.40.10.30 | Grupos de presión de combustible
50 | 40 | 20 |  | 50.40.20 | Equipos secundarios de suministro de combustibles
50 | 40 | 20 | 10 | 50.40.20.10 | Válvulas e instrumentos de medida y control de flujo de combustibles
50 | 40 | 20 | 20 | 50.40.20.20 | Dispositivos de suministro de combustibles
50 | 40 | 30 |  | 50.40.30 | Red de distribución de suministro de combustibles
50 | 40 | 30 | 10 | 50.40.30.10 | Canalizaciones de suministro de combustibles
50 | 40 | 30 | 20 | 50.40.30.20 | Arquetas y pozos de suministro de combustibles
50 | 40 | 40 |  | 50.40.40 | Terminales de suministro de combustibles
50 | 40 | 40 | 10 | 50.40.40.10 | Grifos de suministro de combustibles
50 | 40 | 40 | 20 | 50.40.40.20 | Quemadores
50 | 40 | 50 |  | 50.40.50 | Dispositivos de maniobra y control
50 | 40 | 50 | 10 | 50.40.50.10 | Cableado / BUS para suministro de combustibles
50 | 40 | 50 | 20 | 50.40.50.20 | Detector de gases
50 | 50 |  |  | 50.50 | Protección contra incendios
50 | 50 | 10 |  | 50.50.10 | Extinción de incendios
50 | 50 | 10 | 10 | 50.50.10.10 | Depósitos de extinción de incendios
50 | 50 | 10 | 20 | 50.50.10.20 | Grupos de presión de extinción de incendios
50 | 50 | 10 | 30 | 50.50.10.30 | Válvulas e instrumentos de medida y control de flujo de extinción de incendios
50 | 50 | 10 | 40 | 50.50.10.40 | Dispositivos de extinción de incendios
50 | 50 | 10 | 50 | 50.50.10.50 | Canalizaciones de extinción de incendios
50 | 50 | 10 | 60 | 50.50.10.60 | Rociadores
50 | 50 | 10 | 70 | 50.50.10.70 | BIES
50 | 50 | 10 | 80 | 50.50.10.80 | Extintores
50 | 50 | 20 |  | 50.50.20 | Detección de incendios
50 | 50 | 20 | 10 | 50.50.20.10 | Centralitas y racks de detección de incendios
50 | 50 | 20 | 20 | 50.50.20.20 | Equipos especiales de detección de incendios
50 | 50 | 20 | 30 | 50.50.20.30 | Canalizaciones de detección de incendios
50 | 50 | 20 | 40 | 50.50.20.40 | Cajas de distribución de detección de incendios
50 | 50 | 30 |  | 50.50.30 | Dispositivos de maniobra y control
50 | 50 | 30 | 10 | 50.50.30.10 | Pulsadores
50 | 50 | 30 | 20 | 50.50.30.20 | Cuadros de mando para contra incendios
50 | 50 | 30 | 30 | 50.50.30.30 | Detectores de incendios
50 | 50 | 30 | 40 | 50.50.30.40 | Mecanismos de extinción y detección de incendios
50 | 50 | 30 | 50 | 50.50.30.50 | Cableado / BUS de contra incendios
50 | 60 |  |  | 50.60 | Instalaciones eléctricas
50 | 60 | 10 |  | 50.60.10 | Equipos eléctricos principales
50 | 60 | 10 | 10 | 50.60.10.10 | Cuadros eléctricos
50 | 60 | 10 | 20 | 50.60.10.20 | Grupos electrógenos
50 | 60 | 10 | 30 | 50.60.10.30 | Acometidas eléctricas
50 | 60 | 10 | 40 | 50.60.10.40 | Transformadores
50 | 60 | 20 |  | 50.60.20 | Equipos eléctricos secundarios
50 | 60 | 20 | 10 | 50.60.20.10 | Baterías y SAI
50 | 60 | 20 | 20 | 50.60.20.20 | Cuadros de mando eléctrico
50 | 60 | 20 | 30 | 50.60.20.30 | Baterías de condensadores
50 | 60 | 20 | 40 | 50.60.20.40 | Embarrados y transformadores
50 | 60 | 30 |  | 50.60.30 | Canalizaciones de distribución eléctricas
50 | 60 | 30 | 10 | 50.60.30.10 | Bandejas de distribución eléctrica
50 | 60 | 30 | 20 | 50.60.30.20 | Canales de superficie de distribución eléctrica
50 | 60 | 30 | 30 | 50.60.30.30 | Cajas de distribución eléctrica
50 | 60 | 30 | 40 | 50.60.30.40 | Mangueras y tubos de distribución eléctrica
50 | 60 | 30 | 50 | 50.60.30.50 | Arquetas y pozos de distribución eléctrica
50 | 60 | 30 | 60 | 50.60.30.60 | Cableado eléctrico
50 | 60 | 40 |  | 50.60.40 | Dispositivos de maniobra y control
50 | 60 | 40 | 10 | 50.60.40.10 | Mecanismos
50 | 60 | 40 | 20 | 50.60.40.20 | Tomas
50 | 60 | 50 |  | 50.60.50 | Iluminación
50 | 60 | 50 | 10 | 50.60.50.10 | Iluminación exterior
50 | 60 | 50 | 20 | 50.60.50.20 | Iluminación interior
50 | 60 | 50 | 30 | 50.60.50.30 | Iluminación de emergencia
50 | 60 | 60 |  | 50.60.60 | Red de tierras
50 | 60 | 60 | 10 | 50.60.60.10 | Pararrayos
50 | 60 | 60 | 20 | 50.60.60.20 | Piquetes y arquetas
50 | 60 | 60 | 30 | 50.60.60.30 | Mecanismos de la red de tierras
50 | 70 |  |  | 50.70 | Telecomunicaciones y audiovisuales
50 | 70 | 10 |  | 50.70.10 | Equipos principales de telecomunicaciones
50 | 70 | 10 | 10 | 50.70.10.10 | Antenas
50 | 70 | 10 | 20 | 50.70.10.20 | Acometidas de telecomunicaciones
50 | 70 | 10 | 30 | 50.70.10.30 | Armarios RACK
50 | 70 | 10 | 40 | 50.70.10.40 | Servidores
50 | 70 | 20 |  | 50.70.20 | Equipos secundarios de telecomunicaciones
50 | 70 | 20 | 10 | 50.70.20.10 | Conversores
50 | 70 | 20 | 20 | 50.70.20.20 | Amplificadores
50 | 70 | 20 | 30 | 50.70.20.30 | Altavoces
50 | 70 | 20 | 40 | 50.70.20.40 | Centralitas
50 | 70 | 20 | 50 | 50.70.20.50 | Routers
50 | 70 | 20 | 60 | 50.70.20.60 | Monitores
50 | 70 | 30 |  | 50.70.30 | Canalizaciones de distribución para señales débiles
50 | 70 | 30 | 10 | 50.70.30.10 | Bandejas de distribución para señales débiles
50 | 70 | 30 | 20 | 50.70.30.20 | Canales de superficie para señales débiles
50 | 70 | 30 | 30 | 50.70.30.30 | Cajas de distribución para señales débiles
50 | 70 | 30 | 40 | 50.70.30.40 | Cableado de señales débiles
50 | 70 | 30 | 50 | 50.70.30.50 | Mangueras y tubos de distribución para señales débiles
50 | 70 | 30 | 60 | 50.70.30.60 | Arquetas y pozos para señales débiles
50 | 70 | 40 |  | 50.70.40 | Dispositivos de maniobra y control de telecomunicaciones
50 | 70 | 40 | 10 | 50.70.40.10 | Tomas de telecomunicaciones
50 | 70 | 40 | 20 | 50.70.40.20 | Cuadros de mando de telecomunicaciones
50 | 70 | 50 |  | 50.70.50 | Terminales de telecomunicaciones
50 | 70 | 50 | 10 | 50.70.50.10 | Equipos de telecomunicaciones
50 | 70 | 50 | 20 | 50.70.50.20 | Emisores de telecomunicaciones
50 | 80 |  |  | 50.80 | Seguridad y anti-intrusión
50 | 80 | 10 |  | 50.80.10 | Equipos de seguridad y anti-intrusión
50 | 80 | 10 | 10 | 50.80.10.10 | Racks para seguridad y anti-intrusión
50 | 80 | 10 | 20 | 50.80.10.20 | Centralitas de seguridad
50 | 80 | 10 | 30 | 50.80.10.30 | Telefonía
50 | 80 | 20 |  | 50.80.20 | Sistemas anti-intrusión
50 | 80 | 20 | 10 | 50.80.20.10 | Detectores anti-intrusión
50 | 80 | 20 | 20 | 50.80.20.20 | Circuitos de TV
50 | 80 | 20 | 30 | 50.80.20.30 | Sensores antiintrusión
50 | 80 | 30 |  | 50.80.30 | Elementos de control de personas
50 | 80 | 30 | 10 | 50.80.30.10 | Control de accesos
50 | 80 | 40 |  | 50.80.40 | Elementos de control de vehículos
50 | 80 | 40 | 10 | 50.80.40.10 | Gestión de tráfico
50 | 80 | 50 |  | 50.80.50 | Elementos de aviso y alarma
50 | 80 | 50 | 10 | 50.80.50.10 | Sirenas
50 | 90 |  |  | 50.90 | Instalaciones especiales
50 | 90 | 10 |  | 50.90.10 | Equipos principales de instalaciones especiales
50 | 90 | 10 | 10 | 50.90.10.10 | Equipos de medida, regulación y control especiales
50 | 90 | 10 | 20 | 50.90.10.20 | Depósitos de instalaciones especiales
50 | 90 | 10 | 30 | 50.90.10.30 | Grupos de presión de instalaciones especiales
50 | 90 | 20 |  | 50.90.20 | Equipos secundarios de instalaciones especiales
50 | 90 | 20 | 10 | 50.90.20.10 | Válvulas e instrumentos de medida y control de flujo especiales
50 | 90 | 20 | 20 | 50.90.20.20 | Dispositivos especiales
50 | 90 | 30 |  | 50.90.30 | Red de distribución de instalaciones especiales
50 | 90 | 30 | 10 | 50.90.30.10 | Canalizaciones especiales
50 | 90 | 30 | 20 | 50.90.30.20 | Arquetas y pozos de instalaciones especiales
50 | 90 | 40 |  | 50.90.40 | Terminales de instalaciones especiales
50 | 90 | 40 | 10 | 50.90.40.10 | Grifería para instalaciones especiales
50 | 90 | 40 | 20 | 50.90.40.20 | Otros terminales especiales
50 | 90 | 50 |  | 50.90.50 | Dispositivos de maniobra y control
50 | 90 | 50 | 10 | 50.90.50.10 | Mandos
50 | 90 | 50 | 20 | 50.90.50.20 | Detectores especiales
50 | 90 | 50 | 30 | 50.90.50.30 | Sensores especiales
50 | 90 | 50 | 40 | 50.90.50.40 | Otros dispositivos de maniobra y control especiales
50 | 100 |  |  | 50.100 | Otros elementos de instalaciones
50 | 100 | 10 |  | 50.100.10 | Elementos comunes de instalaciones
50 | 100 | 10 | 10 | 50.100.10.10 | Elementos de apoyo
50 | 100 | 10 | 20 | 50.100.10.20 | Pasarelas y escaleras de acceso para mantenimiento
50 | 100 | 10 | 30 | 50.100.10.30 | Canalizaciones y arquetas comunes de instalaciones
60 |  |  |  | 60 | Equipamientos y mobiliario
60 | 10 |  |  | 60.10 | Equipamientos
60 | 10 | 10 |  | 60.10.10 | Cuartos húmedos / sanitarios
60 | 10 | 10 | 10 | 60.10.10.10 | Inodoros
60 | 10 | 10 | 20 | 60.10.10.20 | Urinarios
60 | 10 | 10 | 30 | 60.10.10.30 | Bidés
60 | 10 | 10 | 40 | 60.10.10.40 | Platos de ducha
60 | 10 | 10 | 50 | 60.10.10.50 | Bañeras
60 | 10 | 10 | 60 | 60.10.10.60 | Lavamanos
60 | 10 | 10 | 70 | 60.10.10.70 | Fregaderos
60 | 10 | 10 | 80 | 60.10.10.80 | Accesorios para cuartos húmedos
60 | 10 | 10 | 90 | 60.10.10.90 | Lavaderos
60 | 10 | 10 | 100 | 60.10.10.100 | Vertedero
60 | 10 | 20 |  | 60.10.20 | Otros equipamientos
60 | 10 | 20 | 10 | 60.10.20.10 | Equipamientos para circulación de vehículos
60 | 10 | 20 | 20 | 60.10.20.20 | Equipamientos comerciales
60 | 10 | 20 | 30 | 60.10.20.30 | Equipamientos institucionales
60 | 10 | 20 | 40 | 60.10.20.40 | Equipamientos recreativos
60 | 10 | 20 | 50 | 60.10.20.50 | Equipamientos asistenciales
60 | 10 | 20 | 60 | 60.10.20.60 | Electrodomésticos
60 | 10 | 20 | 70 | 60.10.20.70 | Aparatos informáticos
60 | 20 |  |  | 60.20 | Mobiliario
60 | 20 | 10 |  | 60.20.10 | Mobiliario fijo
60 | 20 | 10 | 10 | 60.20.10.10 | Encimeras
60 | 20 | 10 | 20 | 60.20.10.20 | Estantes
60 | 20 | 10 | 30 | 60.20.10.30 | Espejos
60 | 20 | 10 | 40 | 60.20.10.40 | Mostradores
60 | 20 | 10 | 50 | 60.20.10.50 | Muebles de obra
60 | 20 | 10 | 60 | 60.20.10.60 | Armarios empotrados
60 | 20 | 10 | 70 | 60.20.10.70 | Bancadas
60 | 20 | 10 | 80 | 60.20.10.80 | Otros mobiliarios fijos
60 | 20 | 30 |  | 60.20.30 | Mobiliario móvil
60 | 20 | 30 | 10 | 60.20.30.10 | Mesas
60 | 20 | 30 | 20 | 60.20.30.20 | Sillas y sofás
60 | 20 | 30 | 30 | 60.20.30.30 | Taburetes
60 | 20 | 30 | 40 | 60.20.30.40 | Bancos
60 | 20 | 30 | 50 | 60.20.30.50 | Camas
60 | 20 | 30 | 60 | 60.20.30.60 | Armarios, cajoneras y archivadores
60 | 20 | 30 | 70 | 60.20.30.70 | Otros mobiliarios móviles
60 | 30 |  |  | 60.30 | Sistemas de transporte
60 | 30 | 10 |  | 60.30.10 | Transporte vertical
60 | 30 | 10 | 10 | 60.30.10.10 | Ascensores
60 | 30 | 10 | 20 | 60.30.10.20 | Montacargas
60 | 30 | 10 | 30 | 60.30.10.30 | Escaleras mecánicas
60 | 30 | 20 |  | 60.30.20 | Transporte horizontal
60 | 30 | 20 | 10 | 60.30.20.10 | Pasarelas transportadoras
60 | 30 | 20 | 20 | 60.30.20.20 | Otros sistemas de transporte
60 | 30 | 30 |  | 60.30.30 | Manipulación de elementos
60 | 30 | 30 | 10 | 60.30.30.10 | Grúas
60 | 30 | 30 | 20 | 60.30.30.20 | Polipasto
60 | 30 | 30 | 30 | 60.30.30.30 | Cintas transportadoras
60 | 30 | 30 | 40 | 60.30.30.40 | Sistemas neumáticos
60 | 30 | 30 | 50 | 60.30.30.50 | Otros sistemas de manipulación
70 |  |  |  | 70 | Urbanización de los espacios exteriores
70 | 10 |  |  | 70.10 | Elementos de cimentación, contención de tierras y elementos estructurales
70 | 10 | 10 |  | 70.10.10 | Cimientos para elementos de urbanización
70 | 10 | 10 | 10 | 70.10.10.10 | Zapatas para elementos de urbanización
70 | 10 | 10 | 20 | 70.10.10.20 | Cimentación especial para elementos de urbanización
70 | 10 | 20 |  | 70.10.20 | Muros de urbanización
70 | 10 | 20 | 10 | 70.10.20.10 | Muros in-situ de urbanización
70 | 10 | 20 | 20 | 70.10.20.20 | Muros prefabricados de urbanización
70 | 10 | 20 | 30 | 70.10.20.30 | Muros de gravedad
70 | 10 | 20 | 40 | 70.10.20.40 | Muro tierra armada
70 | 10 | 20 | 50 | 70.10.20.50 | Muro de gaviones
70 | 10 | 30 |  | 70.10.30 | Otros elementos estructurales de urbanización
70 | 20 |  |  | 70.20 | Elementos de cierres y protección de urbanización
70 | 20 | 10 |  | 70.20.10 | Cierres de parcela
70 | 20 | 20 |  | 70.20.20 | Barreras móviles
70 | 20 | 30 |  | 70.20.30 | Pilonas
70 | 30 |  |  | 70.30 | Firmes y pavimentos
70 | 30 | 10 |  | 70.30.10 | Bases y subbases
70 | 30 | 20 |  | 70.30.20 | Pavimentos peatonales
70 | 30 | 30 |  | 70.30.30 | Pavimentos para tráfico rodado
70 | 30 | 40 |  | 70.30.40 | Escalonamientos de urbanización
70 | 30 | 50 |  | 70.30.50 | Rampas de urbanización
70 | 40 |  |  | 70.40 | Instalaciones y servicios
70 | 40 | 10 |  | 70.40.10 | Alumbrado
70 | 40 | 10 | 10 | 70.40.10.10 | Luminarias y báculos
70 | 40 | 10 | 20 | 70.40.10.20 | Elementos de balizamiento
70 | 40 | 10 | 30 | 70.40.10.30 | Elementos de la red y control
70 | 40 | 20 |  | 70.40.20 | Riego y abastecimiento de fuente
70 | 40 | 20 | 10 | 70.40.20.10 | Canalizaciones de riego
70 | 40 | 20 | 20 | 70.40.20.20 | Accesorios de riego
70 | 40 | 20 | 30 | 70.40.20.30 | Arquetas de riego
70 | 40 | 30 |  | 70.40.30 | Drenaje
70 | 40 | 30 | 10 | 70.40.30.10 | Canalizaciones de drenaje
70 | 40 | 30 | 20 | 70.40.30.20 | Rejas y buneras
70 | 40 | 30 | 30 | 70.40.30.30 | Arquetas y pozos de drenaje
70 | 50 |  |  | 70.50 | Jardinería
70 | 50 | 10 |  | 70.50.10 | Plantaciones
70 | 50 | 10 | 10 | 70.50.10.10 | Arbolados
70 | 50 | 10 | 20 | 70.50.10.20 | Césped
70 | 50 | 10 | 30 | 70.50.10.30 | Arbustivas
70 | 50 | 20 |  | 70.50.20 | Parterres
70 | 50 | 20 | 10 | 70.50.20.10 | Parterres fijos
70 | 50 | 20 | 20 | 70.50.20.20 | Parterres móviles
70 | 60 |  |  | 70.60 | Mobiliario urbano y elementos de señalización
70 | 60 | 10 |  | 70.60.10 | Mobiliario exterior
70 | 60 | 20 |  | 70.60.20 | Juegos infantiles
70 | 60 | 30 |  | 70.60.30 | Mobiliario exterior especial
70 | 60 | 40 |  | 70.60.40 | Señalización horizontal
70 | 60 | 50 |  | 70.60.50 | Señalización vertical
80 |  |  |  | 80 | Construcciones e instalaciones temporales
80 | 10 |  |  | 80.10 | Implantaciones de obra
80 | 10 | 10 |  | 80.10.10 | Andamios
80 | 10 | 10 | 10 | 80.10.10.10 | Puente volante
80 | 10 | 10 | 20 | 80.10.10.20 | Bastida fija
80 | 10 | 10 | 30 | 80.10.10.30 | Caballete
80 | 10 | 10 | 40 | 80.10.10.40 | Andamio móvil
80 | 10 | 10 | 50 | 80.10.10.50 | Marquesinas
80 | 10 | 10 | 60 | 80.10.10.60 | Lonas
80 | 10 | 20 |  | 80.10.20 | Grúas
80 | 10 | 20 | 10 | 80.10.20.10 | Grúa torre
80 | 10 | 20 | 20 | 80.10.20.20 | Grueta
80 | 10 | 20 | 30 | 80.10.20.30 | Montacargas de obra
80 | 10 | 20 | 40 | 80.10.20.40 | Poleas y polipastos
80 | 10 | 30 |  | 80.10.30 | Casetas
80 | 10 | 30 | 10 | 80.10.30.10 | Casetas de obra
80 | 10 | 30 | 20 | 80.10.30.20 | Aseos portátiles
80 | 10 | 30 | 30 | 80.10.30.30 | Casetas de almacenamiento
80 | 10 | 30 | 40 | 80.10.30.40 | Otros módulos
80 | 10 | 40 |  | 80.10.40 | Cierres y señalización
80 | 10 | 40 | 10 | 80.10.40.10 | Cierres perimetrales
80 | 10 | 40 | 20 | 80.10.40.20 | Puertas de acceso
80 | 10 | 40 | 30 | 80.10.40.30 | Rótulos
80 | 10 | 40 | 40 | 80.10.40.40 | Balizas de señalización
80 | 10 | 50 |  | 80.10.50 | Acopio
80 | 10 | 50 | 10 | 80.10.50.10 | Acopio de tierras y áridos
80 | 10 | 50 | 20 | 80.10.50.20 | Acopio de productos
80 | 10 | 50 | 30 | 80.10.50.30 | Palets
80 | 10 | 60 |  | 80.10.60 | Otros elementos de implantación de obra
80 | 10 | 60 | 10 | 80.10.60.10 | Silo
80 | 10 | 60 | 20 | 80.10.60.20 | Depósitos de obra
80 | 10 | 70 |  | 80.10.70 | Gestión de residuos
80 | 10 | 70 | 10 | 80.10.70.10 | Saca de escombros
80 | 10 | 70 | 20 | 80.10.70.20 | Contenedor de escombros
80 | 10 | 70 | 30 | 80.10.70.30 | Escombros
80 | 10 | 70 | 40 | 80.10.70.40 | Residuos especiales
80 | 10 | 70 | 50 | 80.10.70.50 | Chatarra
80 | 10 | 70 | 60 | 80.10.70.60 | Tubo de descarga de escombros
80 | 10 | 70 | 70 | 80.10.70.70 | Tolva
80 | 20 |  |  | 80.20 | Construcciones temporales
80 | 20 | 10 |  | 80.20.10 | Estructuras auxiliares y apeos
80 | 20 | 10 | 10 | 80.20.10.10 | Cimentaciones auxiliares
80 | 20 | 10 | 20 | 80.20.10.20 | Apuntalamiento de fachadas
80 | 20 | 10 | 30 | 80.20.10.30 | Apeo de servicios
80 | 20 | 10 | 40 | 80.20.10.40 | Encofrados auxiliares
80 | 20 | 20 |  | 80.20.20 | Instalaciones provisionales
80 | 20 | 20 | 10 | 80.20.20.10 | Instalación provisional eléctrica
80 | 20 | 20 | 20 | 80.20.20.20 | Instalación provisional de agua
80 | 20 | 20 | 30 | 80.20.20.30 | Instalación provisional de saneamiento
80 | 20 | 20 | 40 | 80.20.20.40 | Otras instalaciones provisionales
80 | 20 | 30 |  | 80.20.30 | Otras construcciones temporales
80 | 20 | 30 | 10 | 80.20.30.10 | Otras construcciones temporales
80 | 30 |  |  | 80.30 | Equipos y herramientas
80 | 30 | 10 |  | 80.30.10 | Maquinaria
80 | 30 | 10 | 10 | 80.30.10.10 | Maquinaria de excavación y cimentación
80 | 30 | 10 | 20 | 80.30.10.20 | Maquinaria para escombros
80 | 30 | 10 | 30 | 80.30.10.30 | Maquinaria de elevación
80 | 30 | 10 | 40 | 80.30.10.40 | Maquinaria de transporte
80 | 30 | 10 | 50 | 80.30.10.50 | Máquina de tratamiento de materiales
80 | 30 | 10 | 60 | 80.30.10.60 | Otros tipos de maquinaria
80 | 30 | 20 |  | 80.30.20 | Herramientas
80 | 30 | 20 | 10 | 80.30.20.10 | Herramientas manuales
80 | 30 | 20 | 20 | 80.30.20.20 | Herramientas no manuales
80 | 40 |  |  | 80.40 | Seguridad y salud
80 | 40 | 10 |  | 80.40.10 | Protecciones individuales y colectivas
80 | 40 | 10 | 10 | 80.40.10.10 | Equipos de protección individual
80 | 40 | 10 | 20 | 80.40.10.20 | Vallas de protección caídas
80 | 40 | 10 | 30 | 80.40.10.30 | Redes de protección
80 | 40 | 10 | 40 | 80.40.10.40 | Líneas de vida
80 | 40 | 10 | 50 | 80.40.10.50 | Otros medios de protección colectiva
80 | 40 | 20 |  | 80.40.20 | Equipos de medida preventiva
80 | 40 | 20 | 10 | 80.40.20.10 | Equipos de medida y detección de seguridad y salud
80 | 40 | 30 |  | 80.40.30 | Delimitaciones de zonas de seguridad
80 | 40 | 30 | 10 | 80.40.30.10 | Zonas de tráfico rodado y maquinaria
80 | 40 | 30 | 20 | 80.40.30.20 | Zonas de paso de personas