## ANX 05.1 OBJETOS SECTOR AGUA
MANUAL BIM EMACSA v02.02. ANEXO 05.1
Nivel de detalle geométrico de los objetos BIM en la actuación
En función del Nivel de Detalle Geométrico General orientativo para los modelos BIM de las diferentes actuaciones de EMACSA indicado en el ANEXO 03. Nivel de definición de los modelos BIM, se marcará con una X el nivel de Detalle Geométrico específico para cada uno de los objetos que conforma el modelo BIM de la actuación específica. Esta tabla, una vez rellenada por el adjudicatario, formará parte del BEP de la actuación y estará sujeta a la previa aprobación por parte de EMACSA.
OBJETOS BIM |  |  |  | NIVEL DE DETALLE GEOMÉTRICO GENERAL (ANEXO 03) |  |  |  |  | LOD XXX
Nivel | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ACRÓNIMO | LOD 100 | LOD 200 | LOD 300 | LOD 350 | LOD 400 | LOD 500
1 | AO.01.00.00.00.00 | INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. CONDUCCIONES | IHCO
2 | AO.01.01.00.00.00 | Conducción - Tubería | COTU
2 | AO.01.02.00.00.00 | Conducción - Sección especial | COSE
3 | AO.01.02.01.00.00 | Conducción - Ovoide | COVO
3 | AO.01.02.02.00.00 | Conducción - Marco prefabricado | CCPF
2 | AO.01.04.00.00.00 | Unión / Accesorio | UNAC
3 | AO.01.03.01.00.00 | Codo | CUCO
3 | AO.01.03.02.00.00 | Reducción | RURE
3 | AO.01.03.03.00.00 | Manguito (unión mecánica) | MUMA
3 | AO.01.04.05.00.00 | Pasamuros | PPAM
3 | AO.01.04.06.00.00 | Carrete desmontaje | CCDM
3 | AO.01.04.07.00.00 | Unión brida | UUBR
3 | AO.01.04.08.00.00 | Tapón | TTPO
3 | AO.01.04.09.00.00 | Filtro | FFCO
3 | AO.01.04.10.00.00 | Boca de hombre | BBOH
3 | AO.01.04.12.00.00 | Junta de estanqueidad | JJUN
3 | AO.01.04.13.00.00 | Junta antivibratoria (manguito elástico) | JJUA
3 | AO.01.04.14.00.00 | Compensador de dilatación | CCDL
3 | AO.01.04.15.00.00 | Unión flexible (conexión y/o reparación) | UUFL
3 | AO.01.04.16.00.00 | Derivación | DERI
3 | AO.01.04.17.00.00 | Olet (weldolet, threadolet, etc.) | OLET
2 | AO.01.05.00.00.00 | Protección catódica | PRCA
3 | AO.01.05.01.00.00 | Manga de polietileno exterior | MMAP
3 | AO.01.05.02.00.00 | Ánodo de sacrificio | AANS
3 | AO.01.05.03.00.00 | EPC - Estación de protección catódica (Rectificador) | EEPC
3 | AO.01.05.04.00.00 | Electrodo de referencia | EELR
3 | AO.01.05.05.00.00 | Toma de potencial (protección catódica) | TTOP
3 | AO.01.05.06.00.00 | Junta dieléctrica (protección catódica) | JJUD
2 | AO.01.08.00.00.00 | Acometida / Hidrante | ACHI
3 | AO.01.08.01.00.00 | Acometida - Abastecimiento | AACA
3 | AO.01.08.02.00.00 | Acometida - Saneamiento | AACS
3 | AO.01.08.03.00.00 | Acometida - Riego | AACR
3 | AO.01.08.04.00.00 | Acometida - Fuente | AAFU
3 | AO.01.08.05.00.00 | Hidrante (contra Incendios) | HHCI
2 | AO.01.09.00.00.00 | Captación | CAPT
3 | AO.01.09.01.00.00 | Torre de captación | TTCA
3 | AO.01.09.02.00.00 | Pozo / Sondeo vertical | PPOS
3 | AO.01.09.03.00.00 | Dren horizontal | DDRE
3 | AO.01.09.04.00.00 | Toma flotante | TTOF
2 | AO.01.10.00.00.00 | Emisario (vertido al mar) | EMMA
3 | AO.01.10.01.00.00 | Tramo difusor | TTDF
2 | AO.01.11.00.00.00 | Varios-Conducciones | VVAC
3 | AO.01.11.01.00.00 | Macizo de anclaje | MMAA
3 | AO.01.11.02.00.00 | Lastre | LLST
3 | AO.01.11.03.00.00 | Antiarrastrero | AATR
3 | AO.01.11.04.00.00 | Boya de balizamiento | BBOB
3 | AO.01.11.05.00.00 | Imbornal (saneamiento) | IMBO
3 | AO.01.11.06.00.00 | Sifón | SIFO
3 | AO.01.11.07.00.00 | Chimenea de equilibrio | CHEQ
3 | AO.01.11.08.00.00 | Tubo piezométrico | TUBP
3 | AO.01.11.09.00.00 | Tornillería | TORN
3 | AO.01.11.10.00.00 | Racor de conexión | RACO
3 | AO.01.11.11.00.00 | Sumidero | SUMI
1 | AO.02.00.00.00.00 | INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. OBRA CIVIL / PREFABRICADO | IHOP
2 | AO.02.01.00.00.00 | Depósito / Tanque | DETE
3 | AO.02.01.01.00.00 | Depósito / Tanque in-situ | DDEI
3 | AO.02.01.02.00.00 | Depósito / Tanque pretensado | DDPR
2 | AO.02.02.00.00.00 | Cámara (visitable) | CAVI
3 | AO.02.02.01.00.00 | Cámara (visitable) - Seca | CAVA
3 | AO.02.02.02.00.00 | Cámara (visitable) - Húmeda | CAVS
2 | AO.02.03.00.00.00 | Arqueta (no visitable) | ANVI
3 | AO.02.03.01.00.00 | Arqueta contador | AACO
3 | AO.02.03.02.00.00 | Arqueta integral (llave de corte en acera) | AAIN
3 | AO.02.03.03.00.00 | Arqueta sifónica (saneamiento) | AASI
2 | AO.02.04.00.00.00 | Pozo de registro | PORE
3 | AO.02.04.01.00.00 | Pozo de resalto (saneamiento) | PPRS
3 | AO.02.04.02.00.00 | Pozo arenero (saneamiento) | PPAR
3 | AO.02.04.03.00.00 | Pozo de arranque (acometida saneamiento) | PPSA
3 | AO.02.04.04.00.00 | Pozo de ventilación | PPVE
3 | AO.02.04.05.00.00 | Pozo de achique | PPAC
2 | AO.02.06.00.00.00 | Rápido (saneamiento) | RAPI
2 | AO.02.08.00.00.00 | Canal hidráulico | CAHI
3 | AO.01.03.01.00.00 | Canal hidráulico in-situ | CCIS
3 | AO.01.03.02.00.00 | Canal hidráulico prefabricado | CCAP
2 | AO.02.09.00.00.00 | Galería | GALE
3 | AO.02.09.01.00.00 | Galería (saneamiento) | GASA
3 | AO.02.09.02.00.00 | Galería de servicio | GASE
2 | AO.02.10.00.00.00 | Desarenador | DESA
2 | AO.02.11.00.00.00 | Filtro por gravedad | FIGA
2 | AO.02.12.00.00.00 | Decantador | DECA
3 | AO.02.12.01.00.00 | Decantador lamelar | DDEL
3 | AO.02.12.02.00.00 | Pulsator / Superpulsator | PPUL
3 | AO.02.12.03.00.00 | Accelator | AACE
2 | AO.02.13.00.00.00 | Reactor biológico | RBIO
2 | AO.02.14.00.00.00 | Espesador de gravedad | ESPG
2 | AO.02.15.00.00.00 | Espesador / Flotador DAF de fango | ESPF
2 | AO.02.16.00.00.00 | Tanque de tormentas | TANT
1 | AO.03.00.00.00.00 | INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO | IHEQ
2 | AO.03.01.00.00.00 | Válvula / Compuerta | VACO
3 | AO.03.01.01.00.00 | Válvula de seccionamiento y control | VVSC
3 | AO.03.01.02.00.00 | Válvula de retención | VVRT
3 | AO.03.01.03.00.00 | Válvula hidráulica (pilotada o de acción directa) | VVAH
3 | AO.03.01.04.00.00 | Válvula de aireación | VVAI
3 | AO.03.01.05.00.00 | Válvula de seguridad | VVSG
3 | AO.03.01.06.00.00 | Varios - Válvula / Compuerta | VVVC
3 | AO.03.01.07.00.00 | Compuerta / Tajadera (en canales) | CCTC
3 | AO.03.01.08.00.00 | Válvula / Compuerta (en presas) | VVPR
3 | AO.03.01.09.00.00 | Válvula en aliviaderos (vertido / entrega a medio natural) | VVAL
2 | AO.03.02.00.00.00 | Motor / Actuador | MOAC
3 | AO.03.02.01.00.00 | Actuador manual | MAMN
3 | AO.03.02.02.00.00 | Motor eléctrico | MMEL
3 | AO.03.02.03.00.00 | Actuador eléctrico | MAEL
3 | AO.03.02.04.00.00 | Actuador neumático | MANM
3 | AO.03.02.05.00.00 | Actuador oleohidráulico | MAOH
3 | AO.03.02.06.00.00 | Motorreductor | MMRD
3 | AO.03.02.07.00.00 | Motor térmico | MMTC
3 | AO.03.02.08.00.00 | Reductor | MRED
2 | AO.03.03.00.00.00 | Bomba | BOMB
3 | AO.03.03.01.00.00 | Bomba centrífuga | BBCE
3 | AO.03.03.02.00.00 | Bomba de desplazamiento positivo | BBDP
3 | AO.03.03.03.00.00 | Varios | VVOO
3 | AO.03.03.04.00.00 | Eyector | EEYE
2 | AO.03.04.00.00.00 | Agitación | AGIT
3 | AO.03.04.01.00.00 | Agitador vertical | AAGI
3 | AO.03.04.02.00.00 | Agitador horizontal sumergible | AAGH
3 | AO.03.04.03.00.00 | Aireador-agitador sumergible | AAIA
3 | AO.03.04.04.00.00 | Acelerador de corriente (tipo carrusel) | AACB
3 | AO.03.04.05.00.00 | Aireador efecto Venturi Jet (incluso para limpieza de tanques) | AAJE
2 | AO.03.05.00.00.00 | Aeración | AERA
3 | AO.03.05.01.00.00 | Turbina de aeración | ATUA
3 | AO.03.05.02.00.00 | Soplante de aeración (∆P<1,5 bar) | ASOA
3 | AO.03.05.06.00.00 | Aerador superficial (Oxirotor) | AOXI
3 | AO.03.05.07.00.00 | Parrilla de difusores | APDI
2 | AO.03.06.00.00.00 | Agua. Tratamiento físico-químico | ATFQ
3 | AO.03.06.01.00.00 | Desbaste | DDSB
3 | AO.03.06.02.00.00 | Desarenado-Desengrasado | DDDE
3 | AO.03.06.03.00.00 | Filtración | FFLT
3 | AO.03.06.04.00.00 | Microfiltración y Ultrafiltración (incluso MBR / MABR / ANMBR) | MMFU
3 | AO.03.06.05.00.00 | Decantación | DDCT
3 | AO.03.06.06.00.00 | Flotador DAF (línea de agua) | FFLD
2 | AO.03.07.00.00.00 | Agua. Tratamiento biológico | ATBI
3 | AO.03.07.03.00.00 | Relleno plástico para MBBR o IFAS | RREP
3 | AO.03.07.04.00.00 | Biodisco para CBR | BCBR
3 | AO.03.07.05.00.00 | Biofiltro (agua) | BBFI
3 | AO.03.07.06.00.00 | Puente para filtro percolador (lecho bacteriano) | PPUF
3 | AO.03.07.07.00.00 | Fosa séptica | FFOS
2 | AO.03.08.00.00.00 | Agua. Desalación | ADES
3 | AO.03.08.01.00.00 | Membranas de ósmosis inversa | MMEO
3 | AO.03.08.02.00.00 | Membranas de nanofiltración | MMEN
3 | AO.03.08.03.00.00 | Tubo de presión | TTUP
3 | AO.03.08.04.00.00 | Electrodiálisis | EELD
3 | AO.03.08.05.00.00 | Intercambiador iónico | IINI
3 | AO.03.08.06.00.00 | Recuperador de energía / Cámara isobárica | RREC
3 | AO.03.08.07.00.00 | Tren de alta presión (bomba+motor+turbina) | TDTP
3 | AO.03.08.08.00.00 | Varios - Desalación | VVDS
2 | AO.03.09.00.00.00 | Lodos. Tratamiento | LOTR
3 | AO.03.09.01.00.00 | Tamizado de fangos | TTFA
3 | AO.03.09.02.00.00 | Espesamiento de fangos | EEFA
3 | AO.03.09.03.00.00 | Hidrólisis | HHDR
3 | AO.03.09.04.00.00 | Digestión | DDIG
3 | AO.03.09.05.00.00 | Deshidratación de fangos | DDFA
3 | AO.03.09.06.00.00 | Secado de fangos | SSFA
3 | AO.03.09.07.00.00 | Incineración de fangos | IIFG
3 | AO.03.09.08.00.00 | Pirólisis | PPIR
3 | AO.03.09.09.00.00 | Compostaje | CCPJ
3 | AO.03.09.10.00.00 | Inertización / estabilización (cal) | IIEC
2 | AO.03.10.00.00.00 | Dosificación de reactivos y desinfección | DRDE
3 | AO.03.10.01.00.00 | Recipiente móvil de reactivos | RRMR
3 | AO.03.10.02.00.00 | Almacenamiento de reactivos/agua/fango | DDRP
3 | AO.03.10.03.00.00 | Equipo de preparación automática (polipack o similar) | EEPR
3 | AO.03.10.04.00.00 | Cloración | CCLO
3 | AO.03.10.05.00.00 | Ozonización | OOZO
3 | AO.03.10.06.00.00 | Ultravioleta (UV) | UUVV
3 | AO.03.10.07.00.00 | Instalación criogénica | ICRI
3 | AO.03.10.08.00.00 | Dosificador de gas | DDGA
3 | AO.03.10.09.00.00 | Dosificador líquido | DDLQ
3 | AO.03.10.10.00.00 | Dosificador en polvo | DDPV
3 | AO.03.10.11.00.00 | Remineralización | RREM
3 | AO.03.10.12.00.00 | Varios - Dosificación de reactivos y desinfección | VVDD
2 | AO.03.11.00.00.00 | Gases. Impulsión, circulación y tratamiento | GICT
3 | AO.03.11.01.00.00 | Compresor (∆P>1,5 bar) | CCPR
3 | AO.03.11.02.00.00 | Ventilación / Desodorización | VODC
3 | AO.03.11.03.00.00 | Línea de gas / biogás | LBLG
3 | AO.03.11.04.00.00 | Lavado de gases | LLAV
2 | AO.03.12.00.00.00 | Energía térmica | ENTE
3 | AO.03.12.01.00.00 | Intercambiador de calor / frío | IICF
3 | AO.03.12.02.00.00 | Condensador / Aerocondensador | CCAE
3 | AO.03.12.03.00.00 | Desgasificador | DDSG
3 | AO.03.12.04.00.00 | Caldera | CCLR
3 | AO.03.12.05.00.00 | Sistema de refrigeración | SSRE
2 | AO.03.13.00.00.00 | Aliviadero / Tanque de tormentas | ALTO
3 | AO.03.13.01.00.00 | Tamiz sobre vertedero (aliviadero) | TTAV
3 | AO.03.13.02.00.00 | Limpieza de tanque de tormentas | LLIT
2 | AO.03.14.00.00.00 | Equipos auxiliares | EQAU
3 | AO.03.14.01.00.00 | Grupo de presión | GGRP
3 | AO.03.14.02.00.00 | Red de aire comprimido | RRAC
3 | AO.03.14.03.00.00 | Equipo de cebado | EEQC
3 | AO.03.14.04.00.00 | Aislamiento térmico | AAIS
3 | AO.03.14.05.00.00 | Almacenamiento | AALM
3 | AO.03.14.06.00.00 | Transporte / Elevación / Pesaje | TTRE
3 | AO.03.14.07.00.00 | Limpieza | LLIM
3 | AO.03.14.08.00.00 | Cubierta | CCUB
3 | AO.03.14.09.00.00 | Suportación / soporte | SSUP
3 | AO.03.14.10.00.00 | Equipamiento de laboratorio | EEQL
3 | AO.03.14.11.00.00 | Vertedero | VVER
3 | AO.03.14.12.00.00 | Pantalla deflectora | PPDL
1 | AO.04.00.00.00.00 | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | IYCO
2 | AO.04.01.00.00.00 | Instrumentación | INST
3 | AO.04.01.01.00.00 | Medidor / Transmisor analógico | MMED
3 | AO.04.01.02.00.00 | Detector / Interruptor digital | DDID
3 | AO.04.01.03.00.00 | Indicador local (medidor no digital) | IIND
3 | AO.04.01.04.00.00 | Instrumentación analítica | IIAN
3 | AO.04.01.05.00.00 | Instrumentación metereológica | IIMT
3 | AO.04.01.06.00.00 | Instrumentación de red eléctrica | IINR
3 | AO.04.01.07.00.00 | Varios - Instrumentación y control | VVIC
2 | AO.04.02.00.00.00 | Sistema de control / Telemetría | SCTE
3 | AO.04.02.01.00.00 | Estación de trabajo | EETR
3 | AO.04.02.02.00.00 | PLC (Controlador Lógico Programable) | PPLC
3 | AO.04.02.03.00.00 | RTU (Unidad Terminal Remota) | RRTU
3 | AO.04.02.04.00.00 | Periferia descentralizada | PPER
3 | AO.04.02.05.00.00 | Data Logger (Registrador de datos) | DDLD
3 | AO.04.02.06.00.00 | Convertidor analógico-digital | CCAD
3 | AO.04.02.07.00.00 | Servidor | SSER
3 | AO.04.02.08.00.00 | Electrónica de red | EELE
2 | AO.04.03.00.00.00 | Cableado de instrumentación y comunicaciones | CICO
3 | AO.04.03.01.00.00 | Cable de control | CCAC
3 | AO.04.03.02.00.00 | Cable de instrumentación | CCIT
3 | AO.04.03.03.00.00 | Antena | AANT
3 | AO.04.03.04.00.00 | Amplificador | AAMP
1 | AO.05.00.00.00.00 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | IELE
2 | AO.05.01.00.00.00 | Instalación eléctrica de Alta Tensión (AT) | IEAT
3 | AO.05.01.01.00.00 | Subestación de intemperie | SSIN
3 | AO.05.01.02.00.00 | Envolvente prefabricada | EENP
3 | AO.05.01.03.00.00 | Celda AT | CCAT
3 | AO.05.01.04.00.00 | Transformador AT | TTRA
3 | AO.05.01.05.00.00 | Cuadro de protección de línea BT | CCPB
3 | AO.05.01.06.00.00 | Cuadro auxiliar | CCAU
2 | AO.05.02.00.00.00 | Instalación eléctrica de Baja Tensión (BT) | IEBT
3 | AO.05.02.01.00.00 | Acometida eléctrica BT | AABT
3 | AO.05.02.02.00.00 | Cuadro General de Distribución de Baja Tensión (CGDBT) | CCGB
3 | AO.05.02.03.00.00 | Cuadro de Control de Motores (CCM) | CCCM
3 | AO.05.02.04.00.00 | Cuadro secundario BT | CCSE
2 | AO.05.03.00.00.00 | Electrónica de potencia | ELPO
3 | AO.05.03.01.00.00 | Electrónica de potencia AT | EEPT
3 | AO.05.03.02.00.00 | Electrónica de potencia BT | EELP
3 | AO.05.03.03.00.00 | Sistema auxiliar | SSAU
2 | AO.05.04.00.00.00 | Distribución eléctrica | DIEL
3 | AO.05.04.01.00.00 | Línea aérea | LLAE
3 | AO.05.04.02.00.00 | Canalización enterrada (para línea eléctrica) | CECC
3 | AO.05.04.03.00.00 | Canalización en superficie | CCAN
2 | AO.05.05.00.00.00 | Conductor eléctrico (cableado) | COEL
3 | AO.05.05.01.00.00 | Conductor AT | CACC
3 | AO.05.05.02.00.00 | Conductor BT | CCBT
3 | AO.05.05.03.00.00 | Conductor cobre desnudo (tierra) | CCOC
2 | AO.05.06.00.00.00 | Fuerza / Alumbrado | FUAL
3 | AO.05.06.01.00.00 | Toma de corriente | TTCO
3 | AO.05.06.02.00.00 | Alumbrado | AALU
2 | AO.05.07.00.00.00 | Puesta a tierra | PUTI
3 | AO.05.07.01.00.00 | Pica | PPPI
3 | AO.05.07.02.00.00 | Pararrayos | PRRY
2 | AO.05.08.00.00.00 | Generación de energía | GEEN
3 | AO.05.08.01.00.00 | Grupo electrógeno | GGRE
3 | AO.05.08.02.00.00 | Motor de cogeneración | MMOC
3 | AO.05.08.03.00.00 | Turbina | TTBN
3 | AO.05.08.04.00.00 | Alternador (Generador) | AALG
3 | AO.05.08.05.00.00 | Fotovoltaica | FFOT
3 | AO.05.08.06.00.00 | Pila Hidrógeno | PPIL
1 | AO.06.00.00.00.00 | ELEMENTOS TEMPORALES | ETEM
1 | AO.07.00.00.00.00 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL) | PRLL
2 | AO.07.01.00.00.00 | Ducha lavaojos | DLOJ
2 | AO.07.02.00.00.00 | Botoneras paro emergencia | BPEM
2 | AO.07.03.00.00.00 | Puntos de anclaje línea de vida | PALV
2 | AO.07.04.00.00.00 | Barandillas | BARA
1 | AO.01.00.00.00.00 | Infr. Hidráulicas. CONDUCCIONES | IHCO
2 | AO.01.01.00.00.00 | Conducción - Tubería | COTU
2 | AO.01.02.00.00.00 | Conducción - Sección especial | COSE
3 | AO.01.02.01.00.00 | Conducción - Ovoide | COVO
3 | AO.01.02.02.00.00 | Conducción - Marco prefabricado | CCPF
2 | AO.01.03.00.00.00 | Canal hidráulico | CAHI
3 | AO.01.03.01.00.00 | Canal In-situ | CCIS
3 | AO.01.03.02.00.00 | Canal Prefabricado | CCAP
2 | AO.01.04.00.00.00 | Unión / accesorio (en conducciones) | UNAC
3 | AO.01.04.01.00.00 | Codo | CUCO
3 | AO.01.04.02.00.00 | Te | UTEE
3 | AO.01.04.03.00.00 | Reducción | RURE
3 | AO.01.04.04.00.00 | Manguito | MUMA
3 | AO.01.04.05.00.00 | Pasamuros | PPAM
3 | AO.01.04.06.00.00 | Carrete desmontaje | CCDM
3 | AO.01.04.07.00.00 | Unión Brida (en conducciones) | UUBR
3 | AO.01.04.08.00.00 | Tapón (en conducciones) | TTPO
3 | AO.01.04.09.00.00 | Filtro (en conducciones) | FFCO
3 | AO.01.04.10.00.00 | Boca de hombre | BBOH
3 | AO.01.04.11.00.00 | Pantalón (de conducciones) | PPCO
3 | AO.01.04.12.00.00 | Junta (en conducciones) | JJUN
3 | AO.01.04.13.00.00 | Junta Antivibratoria (manguito elástico) | JJUA
3 | AO.01.04.14.00.00 | Compensador de dilatación | CCDL
2 | AO.01.05.00.00.00 | Protección catódica | PRCA
3 | AO.01.05.01.00.00 | Manga de polietileno exterior | MMAP
3 | AO.01.05.02.00.00 | Ánodo de sacrificio | AANS
3 | AO.01.05.03.00.00 | EPC - Estación de protección catódica (Rectificador) | EEPC
3 | AO.01.05.04.00.00 | Electrodo de referencia | EELR
3 | AO.01.05.05.00.00 | Toma de potencial (protección catódica) | TTOP
3 | AO.01.05.06.00.00 | Junta dieléctrica (protección catódica) | JJUD
2 | AO.01.06.00.00.00 | Rehabilitación interior / exterior (en conducciones) | RECO
3 | AO.01.06.01.00.00 | Manga interior (en conducciones) | MMAI
3 | AO.01.06.02.00.00 | Revestimiento interior (en conducciones) | RRIC
3 | AO.01.06.03.00.00 | Rehabilitación con fibra de carbono / vidrio (en conducciones) | RREH
2 | AO.01.07.00.00.00 | Conducción - Tecnología sin zanja | COSZ
3 | AO.01.07.01.00.00 | Hinca | HHIN
3 | AO.01.07.02.00.00 | Perforación dirigida | PPDI
3 | AO.01.07.03.00.00 | Microtunel | MMIT
3 | AO.01.07.04.00.00 | Entubado (tecnología sin zanja) | EENT
3 | AO.01.07.05.00.00 | Raiseboring | RRAB
3 | AO.01.07.06.00.00 | Bursting | BBST
3 | AO.01.07.07.00.00 | Direct pipe | DDPI
3 | AO.01.07.08.00.00 | Varios-Tecnología sin zanja | VVSZ
2 | AO.01.08.00.00.00 | Acometida / hidrante | ACHI
3 | AO.01.08.01.00.00 | Acometida - Abastecimiento | AACA
3 | AO.01.08.02.00.00 | Acometida - Saneamiento | AACS
3 | AO.01.08.03.00.00 | Acometida - Riego | AACR
3 | AO.01.08.04.00.00 | Acometida - Fuente | AAFU
3 | AO.01.08.05.00.00 | Hidrante (contra Incendios) | HHCI
2 | AO.01.09.00.00.00 | Captación | CAPT
3 | AO.01.09.01.00.00 | Torre de captación | TTCA
3 | AO.01.09.02.00.00 | Pozo / sondeo vertical | PPOS
3 | AO.01.09.03.00.00 | Dren horizontal | DDRE
3 | AO.01.09.04.00.00 | Toma flotante | TTOF
2 | AO.01.10.00.00.00 | Emisario (vertido al mar) | EMMA
3 | AO.01.10.01.00.00 | Tramo Difusor | TTDF
2 | AO.01.11.00.00.00 | Varios-Conducciones | VVAC
3 | AO.01.11.01.00.00 | Macizo de anclaje | MMAA
3 | AO.01.11.02.00.00 | Lastre | LLST
3 | AO.01.11.03.00.00 | Antiarrastrero | AATR
3 | AO.01.11.04.00.00 | Boya de balizamiento | BBOB
1 | AO.02.00.00.00.00 | Infr. Hidráulicas. Tanques / Cámaras / Pozos | IHTA
2 | AO.02.01.00.00.00 | Depósito / tanque (Atmosférico) | DETE
3 | AO.02.01.01.00.00 | Depósito / tanque In-situ | DDEI
3 | AO.02.01.02.00.00 | Depósito pretensado | DDPR
2 | AO.02.02.00.00.00 | Cámara (visitable) | CAVI
2 | AO.02.03.00.00.00 | Arqueta (no visitable) | ANVI
3 | AO.02.03.01.00.00 | Arqueta contador | AACO
3 | AO.02.03.02.00.00 | Arqueta integral (llave de corte en acera) | AAIN
3 | AO.02.03.03.00.00 | Arqueta sifónica (saneamiento) | AASI
2 | AO.02.04.00.00.00 | Pozo de registro | PORE
3 | AO.02.04.01.00.00 | Pozo de resalto (saneamiento) | PPRS
3 | AO.02.04.02.00.00 | Pozo arenero (saneamiento) | PPAR
3 | AO.02.04.03.00.00 | Pozo para acometida (saneamiento) | PPSA
3 | AO.02.04.04.00.00 | Pozo de ventilación | PPVE
3 | AO.02.04.05.00.00 | Pozo de achique | PPAC
2 | AO.02.05.00.00.00 | Imbornal (saneamiento) | IMBO
2 | AO.02.06.00.00.00 | Rápido (saneamiento) | RAPI
2 | AO.02.07.00.00.00 | Sifón (saneamiento) | SIFS
1 | AO.03.00.00.00.00 | Infr. Hidráulicas. EQUIPAMIENTO Electromecánico | IHEQ
2 | AO.03.01.00.00.00 | VÁLVULA / compuerta | VACO
3 | AO.03.01.01.00.00 | Válvula de seccionamiento y control | VVSC
3 | AO.03.01.02.00.00 | Válvula de retención | VVRT
3 | AO.03.01.03.00.00 | Válvula hidráulica (pilotada o de acción directa) | VVAH
3 | AO.03.01.04.00.00 | Válvula de aireación | VVAI
3 | AO.03.01.05.00.00 | Válvula de seguridad (para gases) | VVSG
3 | AO.03.01.06.00.00 | Varios-Válvulas/Compuertas | VVVC
3 | AO.03.01.07.00.00 | Compuerta / tajadera (en canales) | CCTC
3 | AO.03.01.08.00.00 | Válvula / compuerta (en presas) | VVPR
2 | AO.03.02.00.00.00 | MOTOR / actuador | MOAC
3 | AO.03.02.01.00.00 | Actuador manual | MAMN
3 | AO.03.02.02.00.00 | Motor eléctrico | MMEL
3 | AO.03.02.03.00.00 | Actuador eléctrico | MAEL
3 | AO.03.02.04.00.00 | Actuador neumático | MANM
3 | AO.03.02.05.00.00 | Actuador oleohidráulico | MAOH
3 | AO.03.02.06.00.00 | Motoreductor | MMRD
3 | AO.03.02.07.00.00 | Motor térmico | MMTC
2 | AO.03.03.00.00.00 | BOMBA (bombeo) | BOMB
3 | AO.03.03.01.00.00 | Bomba centrífuga | BBC9
3 | AO.03.03.02.00.00 | Bomba de desplazamiento positivo | BBDP
3 | AO.03.03.03.00.00 | Varios | VVOO
3 | AO.03.03.04.00.00 | Eyector | EEYE
2 | AO.03.04.00.00.00 | AGITACIÓN | AGIT
3 | AO.03.04.01.00.00 | Agitador vertical | AAGI
3 | AO.03.04.02.00.00 | Agitador horizontal sumergible | AAGH
3 | AO.03.04.03.00.00 | Aireador-agitador sumergible | AAIA
3 | AO.03.04.04.00.00 | Acelerador de corriente (tipo carrusel) | AACB
3 | AO.03.04.05.00.00 | Aireador efecto venturi Jet (incluso para limpieza de tanques) | AAJE
2 | AO.03.05.00.00.00 | AERACIÓN | AERA
3 | AO.03.05.01.00.00 | Turbina de aeración | ATUA
3 | AO.03.05.02.00.00 | Soplante de aeración (∆P<1,5 bar) | ASOA
3 | AO.03.05.03.00.00 | Parrilla fija | PPAF
3 | AO.03.05.04.00.00 | Parrilla extraible | PPAE
3 | AO.03.05.05.00.00 | Difusor | DDIF
3 | AO.03.05.06.00.00 | Aerador superficial (Oxirotor) | AOXI
2 | AO.03.06.00.00.00 | AGUA. Tratamiento físico-químico | ATFQ
3 | AO.03.06.01.00.00 | Desbaste | DDSB
3 | AO.03.06.02.00.00 | Desarenado-Desengrasado | DDDE
3 | AO.03.06.03.00.00 | Filtración | FFLT
3 | AO.03.06.04.00.00 | Microfiltración y ultrafiltración (incluso MBR / MABR / ANMBR) | MMFU
3 | AO.03.06.05.00.00 | Decantación | DDCT
3 | AO.03.06.06.00.00 | Flotador DAF (línea de agua) | FFLD
2 | AO.03.07.00.00.00 | AGUA. Tratamiento biológico | ATBI
3 | AO.03.07.01.00.00 | Reactor biológico (de fangos activos) | RRFA
3 | AO.03.07.02.00.00 | Decantador para SBR | DSBR
3 | AO.03.07.03.00.00 | Relleno plástico para MBBR o IFAS | RREP
3 | AO.03.07.04.00.00 | Biodisco para CBR | BCBR
3 | AO.03.07.05.00.00 | Biofiltro (agua) | BBFI
3 | AO.03.07.06.00.00 | Puente para filtro percolador (lecho bacteriano) | PPUF
3 | AO.03.07.07.00.00 | Fosa séptica | FFOS
2 | AO.03.08.00.00.00 | AGUA. Desalación | ADES
3 | AO.03.08.01.00.00 | Membranas de Osmosis Inversa | MMEO
3 | AO.03.08.02.00.00 | Membranas de Nanofiltración | MMEN
3 | AO.03.08.03.00.00 | Tubo de presión | TTUP
3 | AO.03.08.04.00.00 | Electrodiálisis | EELD
3 | AO.03.08.05.00.00 | Intercambiador iónico | IINI
3 | AO.03.08.06.00.00 | Recuperador de energía / cámara isobárica | RREC
3 | AO.03.08.07.00.00 | Tren de alta presión desalación (turbina Pelton) | TDTP
3 | AO.03.08.08.00.00 | Varios-Desalación | VVDS
2 | AO.03.09.00.00.00 | LODOS. Tratamiento | LOTR
3 | AO.03.09.01.00.00 | Tamizado de fangos | TTFA
3 | AO.03.09.02.00.00 | Espesamiento de fangos | EEFA
3 | AO.03.09.03.00.00 | Hidrólisis | HHDR
3 | AO.03.09.04.00.00 | Digestión | DDIG
3 | AO.03.09.05.00.00 | Deshidratación de fangos | DDFA
3 | AO.03.09.06.00.00 | Secado de fangos | SSFA
3 | AO.03.09.07.00.00 | Incineración de fangos | IIFG
3 | AO.03.09.08.00.00 | Pirólisis | PPIR
3 | AO.03.09.09.00.00 | Compostaje | CCPJ
3 | AO.03.09.10.00.00 | Inertización / estabilización (cal) | IIEC
2 | AO.03.10.00.00.00 | DOSIFICACIÓN de REACTIVOS y DESINFECCIÓN | DRDE
3 | AO.03.10.01.00.00 | Recipiente móvil de reactivos | RRMR
3 | AO.03.10.02.00.00 | Depósito prefabricado (reactivos/agua/fango) | DDRP
3 | AO.03.10.03.00.00 | Equipo de preparación automática (Polipack o similar) | EEPR
3 | AO.03.10.04.00.00 | Cloración | CCLO
3 | AO.03.10.05.00.00 | Ozonización | OOZO
3 | AO.03.10.06.00.00 | Ultravioleta (UV) | UUV9
3 | AO.03.10.07.00.00 | Instalación criogénica | ICRI
3 | AO.03.10.08.00.00 | Dosificador de gas | DDGA
3 | AO.03.10.09.00.00 | Dosificador líquido | DDLQ
3 | AO.03.10.10.00.00 | Dosificador en polvo | DDPV
3 | AO.03.10.11.00.00 | Remineralización | RREM
3 | AO.03.10.12.00.00 | Varios-Dosificación de reactivos y Desinfección | VVDD
2 | AO.03.11.00.00.00 | GASES. Impulsión, circulación y tratamiento | GICT
3 | AO.03.11.01.00.00 | Compresor (∆P>1,5 bar) | CCPR
3 | AO.03.11.02.00.00 | Ventilación / Desodorización | VODC
3 | AO.03.11.03.00.00 | Línea de gas / biogás | LBLG
3 | AO.03.11.04.00.00 | Lavado de gases | LLAV
2 | AO.03.12.00.00.00 | ENERGÍA TÉRMICA | ENTE
3 | AO.03.12.01.00.00 | Intercambiador de calor / frío | IICF
3 | AO.03.12.02.00.00 | Condensador / Aerocondensador | CCAE
3 | AO.03.12.03.00.00 | Desgasificador | DDSG
3 | AO.03.12.04.00.00 | Caldera | CCLR
3 | AO.03.12.05.00.00 | Sistema de refrigeración | SSRE
2 | AO.03.13.00.00.00 | ALIVIADERO / tanque de TORMENTAS | ALTO
3 | AO.03.13.01.00.00 | Tamiz sobre vertedero (aliviadero) | TTAV
3 | AO.03.13.02.00.00 | Válvula en aliviaderos (vertido / entrega a medio natural) | VVAL
3 | AO.03.13.03.00.00 | Limpieza de tanque de tormentas | LLIT
3 | AO.03.13.04.00.00 | Varios-Aliviadero / Tanque de tormentas | VVAT
2 | AO.03.14.00.00.00 | Equipos AUXILIARES | EQAU
3 | AO.03.14.01.00.00 | Grupo de presión | GGRP
3 | AO.03.14.02.00.00 | Red de aire comprimido | RRAC
3 | AO.03.14.03.00.00 | Equipo de cebado | EEQC
3 | AO.03.14.04.00.00 | Aislamiento térmico | AAIS
3 | AO.03.14.05.00.00 | Almacenamiento | AALM
3 | AO.03.14.06.00.00 | Transporte / Elevación / Pesaje | TTRE
3 | AO.03.14.07.00.00 | Limpieza | LLIM
3 | AO.03.14.08.00.00 | Cubierta | CCUB
3 | AO.03.14.09.00.00 | Suportación / soporte | SSUP
3 | AO.03.14.10.00.00 | Equipamiento de laboratorio | EEQL
3 | AO.03.14.11.00.00 | Vertedero | VVER
3 | AO.03.14.12.00.00 | Pantalla deflectora | PPDL
3 | AO.03.14.13.00.00 | Canal de recogida de agua (prefabricado) | CCRA
1 | AO.04.00.00.00.00 | Instrumentación y Control | IYCO
2 | AO.04.01.00.00.00 | Instrumentación | INST
3 | AO.04.01.01.00.00 | Medidor / transmisor analogico | MMED
3 | AO.04.01.02.00.00 | Detector / interruptor digital | DDID
3 | AO.04.01.03.00.00 | Indicador local (medidor no digital) | IIND
3 | AO.04.01.04.00.00 | Instrumentación Analítica | IIAN
3 | AO.04.01.05.00.00 | Instrumentación Meteorológica | IIMT
3 | AO.04.01.06.00.00 | Instrumentación de Red Eléctrica | IINR
3 | AO.04.01.07.00.00 | Varios-Instrumentación y control | VVIC
2 | AO.04.02.00.00.00 | Sistema de Control / Telemetría | SCTE
3 | AO.04.02.01.00.00 | Estación de trabajo | EETR
3 | AO.04.02.02.00.00 | PLC (Controlador Lógico Programable) | PPLC
3 | AO.04.02.03.00.00 | RTU (Unidad Terminal Remota) | RRTU
3 | AO.04.02.04.00.00 | Periferia descentralizada | PPER
3 | AO.04.02.05.00.00 | Data Logger (Registrador de datos) | DDLD
3 | AO.04.02.06.00.00 | Convertidor analógico-digital | CCAD
3 | AO.04.02.07.00.00 | Servidor | SSER
3 | AO.04.02.08.00.00 | Electrónica de red | EELE
2 | AO.04.03.00.00.00 | Cableado de Instrumención y Comunicaciones | CICO
3 | AO.04.03.01.00.00 | Cable de control | CCAC
3 | AO.04.03.02.00.00 | Cable de instrumentación | CCIT
3 | AO.04.03.03.00.00 | Antena | AANT
3 | AO.04.03.04.00.00 | Amplificador | AAMP
1 | AO.05.00.00.00.00 | Instalación electricidad | IELE
2 | AO.05.01.00.00.00 | Instalación eléctrica de Alta Tensión | IEAT
3 | AO.05.01.01.00.00 | Subestación de intemperie | SSIN
3 | AO.05.01.02.00.00 | Envolvente prefabricada | EENP
3 | AO.05.01.03.00.00 | Celda AT | CCAT
3 | AO.05.01.04.00.00 | Transformador AT | TTRA
3 | AO.05.01.05.00.00 | Cuadro de protección de línea BT | CCPB
3 | AO.05.01.06.00.00 | Cuadro Auxiliar | CCAU
2 | AO.05.02.00.00.00 | Instalación eléctrica de Baja Tensión | IEBT
3 | AO.05.02.01.00.00 | Acometida eléctrica BT | AABT
3 | AO.05.02.02.00.00 | Cuadro General de Distribución de Baja Tensión (CGDBT) | CCGB
3 | AO.05.02.03.00.00 | Cuadro de Control de Motores (CCM) | CCCM
3 | AO.05.02.04.00.00 | Cuadro Secundario BT | CCSE
2 | AO.05.03.00.00.00 | Electrónica de Potencia | ELPO
3 | AO.05.03.01.00.00 | Electrónica de Potencia AT | EEPT
3 | AO.05.03.02.00.00 | Electrónica de Potencia BT | EELP
3 | AO.05.03.03.00.00 | Sistema Auxiliar | SSAU
2 | AO.05.04.00.00.00 | Distribución eléctrica | DIEL
3 | AO.05.04.01.00.00 | Línea aérea | LLAE
3 | AO.05.04.02.00.00 | Canalización enterrada (para línea eléctrica) | CECC
3 | AO.05.04.03.00.00 | Canalización en superficie | CCAN
2 | AO.05.05.00.00.00 | Conductor eléctrico (cableado) | COEL
3 | AO.05.05.01.00.00 | Conductor AT | CACC
3 | AO.05.05.02.00.00 | Conductor BT | CCBT
3 | AO.05.05.03.00.00 | Conductor cobre desnudo (tierra) | CCOC
2 | AO.05.06.00.00.00 | Fuerza / alumbrado | FUAL
3 | AO.05.06.01.00.00 | Toma de corriente | TTCO
3 | AO.05.06.02.00.00 | Alumbrado | AALU
2 | AO.05.07.00.00.00 | Puesta a tierra | PUTI
3 | AO.05.07.01.00.00 | Pica | PPPI
3 | AO.05.07.02.00.00 | Pararrayos | PRRY
2 | AO.05.08.00.00.00 | Generación de energía | GEEN
3 | AO.05.08.01.00.00 | Grupo electrógeno | GGRE
3 | AO.05.08.02.00.00 | Motor de Cogeneración | MMOC
3 | AO.05.08.03.00.00 | Turbina | TTBN
3 | AO.05.08.04.00.00 | Alternador (Generador) | AALG
3 | AO.05.08.05.00.00 | Fotovoltáica | FFOT
3 | AO.05.08.06.00.00 | Pila Hidrógeno | PPIL
1 | AO.06.00.00.00.00 | Elementos temporales | ETEM
1 | AO.07.00.00.00.00 | Prevención de Riesgos Laborales (PRL) | PRLL
2 | AO.07.01.00.00.00 | Ducha lavaojos | DLOJ
2 | AO.07.02.00.00.00 | Botoneras paro emergencia | BPEM
2 | AO.07.03.00.00.00 | Puntos de anclaje línea de vida | PALV
2 | AO.07.04.00.00.00 | Barandillas | BARA

## ANX 05.2 LOD OTROS OBJETOS
MANUAL BIM EMACSA v02.02. ANEXO 05.1
Nivel de detalle geométrico de los objetos BIM en la actuación
En función del Nivel de Detalle Geométrico General orientativo para los modelos BIM de las diferentes actuaciones de EMACSA indicado en el ANEXO 03. Nivel de definición de los modelos BIM, se marcará con una X el nivel de Detalle Geométrico específico para cada uno de los objetos que conforma el modelo BIM de la actuación específica. Esta tabla, una vez rellenada por el adjudicatario, formará parte del BEP de la actuación y estará sujeta a la previa aprobación por parte de EMACSA.
OBJETOS BIM |  |  | NIVEL DE DETALLE GEOMÉTRICO GENERAL (ANEXO 03) |  |  |  |  | LOD XXX
Nivel | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | LOD 100 | LOD 200 | LOD 300 | LOD 350 | LOD 400 | LOD 500
1 | 0 | Trabajos previos y replanteo general
2 | 00.10 | Elementos auxiliares de replanteo del modelo
3 | 00.10.10 | Origen de coordenadas
3 | 00.10.20 | Elementos de alineación de modelo
3 | 00.10.30 | Ejes
3 | 00.10.40 | Niveles
2 | 00.20 | Preexistencias
3 | 00.20.10 | Edificaciones colindantes preexistentes
3 | 00.20.20 | Elementos de entorno urbano preexistente
3 | 00.20.30 | Servicios urbanos preexistentes
2 | 00.30 | Ensayos previos
3 | 00.30.10 | Ensayo en el terreno
4 | 00.30.10.10 | Sondeo
4 | 00.30.10.20 | Penetrómetro
4 | 00.30.10.30 | Piezómetro
3 | 00.30.20 | Ensayo en elementos estructurales
4 | 00.30.20.10 | Ensayo sobre elemento de hormigón
4 | 00.30.20.20 | Ensayo sobre estructura acero
4 | 00.30.20.30 | Ensayo sobre estructura fábrica
1 | 10 | Adecuación del terreno y sustentación del edificio
2 | 10.10 | Actuaciones para reducir y controlar las afectaciones a edificios vecinos, servicios y otros elementos
3 | 10.10.10 | Apuntalamientos y arriostramientos
4 | 10.10.10.10 | Puntales metálicos
4 | 10.10.10.20 | Anclajes temporales
3 | 10.10.20 | Otras actuaciones para controlar afectaciones
2 | 10.20 | Movimiento de tierras
3 | 10.20.10 | Topografía
3 | 10.20.20 | Excavaciones
4 | 10.20.20.10 | Excavación general
4 | 10.20.20.20 | Excavación de cimentación
3 | 10.20.30 | Rellenos
4 | 10.20.30.10 | Terraplenado
4 | 10.20.30.20 | Mejora del terreno
4 | 10.20.30.30 | Relleno trasdós del muro
2 | 10.30 | Rebaje del nivel freático
3 | 10.30.10 | Elementos generales de agotamiento del nivel freático
4 | 10.30.10.10 | Decantador
4 | 10.30.10.20 | Tubería para agotamientos
4 | 10.30.10.30 | Contador para agotamientos
3 | 10.30.20 | Agotamiento con sistema de bombeo
4 | 10.30.20.10 | Pozo de bombeo
3 | 10.30.30 | Agotamiento con sistema Wellpoint
4 | 10.30.30.10 | Lanza de succión
1 | 20 | Sistema estructural
2 | 20.10 | Cimientos y contención de tierras
3 | 20.10.10 | Elementos superficiales
4 | 20.10.10.10 | Vigas riostra
4 | 20.10.10.20 | Zapatas
4 | 20.10.10.30 | Encepados
4 | 20.10.10.40 | Losas de cimentación
4 | 20.10.10.50 | Hormigón de limpieza
4 | 20.10.10.60 | Pozos de cimentación
3 | 20.10.20 | Elementos profundos
4 | 20.10.20.20 | Pantallas de cimentación
4 | 20.10.20.30 | Pilotes de cimentación
4 | 20.10.20.40 | Micropilotes
4 | 20.10.20.50 | Jet-grouting
3 | 20.10.30 | Elementos de contención
4 | 20.10.30.10 | Muros de contención
4 | 20.10.30.15 | Muro gunitado
4 | 20.10.30.20 | Pantallas de contención
4 | 20.10.30.30 | Pilones de contención
4 | 20.10.30.40 | Muros de micropilotes
4 | 20.10.30.50 | Muros de jet-grouting
4 | 20.10.30.60 | Muros de tablestacas
4 | 20.10.30.70 | Sistemas de anclaje y apuntalamiento de elementos de contención definitivos
3 | 20.10.40 | Bases
4 | 20.10.40.10 | Soleras
4 | 20.10.40.20 | Rampas
4 | 20.10.40.30 | Subbases
2 | 20.20 | Estructura
3 | 20.20.10 | Estructura vertical
4 | 20.20.10.10 | Pilares
4 | 20.20.10.20 | Ménsulas
4 | 20.20.10.30 | Muros estructurales
4 | 20.20.10.40 | Escaleras de estructura
4 | 20.20.10.50 | Rampas de estructura
4 | 20.20.10.60 | Tensores verticales
3 | 20.20.20 | Estructura horizontal
4 | 20.20.20.10 | Forjados
4 | 20.20.20.20 | Jácenas
4 | 20.20.20.30 | Cerchas
4 | 20.20.20.40 | Viguetas
4 | 20.20.20.50 | Tensores horizontales
3 | 20.20.30 | Estructura tridimensional
4 | 20.20.30.10 | Bóveda
4 | 20.20.30.20 | Arco
4 | 20.20.30.30 | Cúpula
4 | 20.20.30.40 | Malla espacial
1 | 30 | Sistemas de envolvente y de acabados exteriores
2 | 30.10 | Envolvente vertical
3 | 30.10.10 | Fachadas
4 | 30.10.10.10 | Fachadas in situ
4 | 30.10.10.20 | Fachadas prefabricadas
4 | 30.10.10.30 | Sistemas especiales de fachadas
4 | 30.10.10.40 | Acabados de fachadas
4 | 30.10.10.50 | Remates de fachadas
3 | 30.10.20 | Carpintería de fachada
4 | 30.10.20.10 | Ventanas de fachadas
4 | 30.10.20.20 | Puertas de fachadas
4 | 30.10.20.30 | Protecciones solares de fachadas
4 | 30.10.20.40 | Protecciones de seguridad de fachadas
2 | 30.20 | Envolvente horizontal superior
3 | 30.20.10 | Cubiertas
4 | 30.20.10.10 | Cubiertas in-situ
4 | 30.20.10.20 | Cubiertas prefabricadas
4 | 30.20.10.30 | Sistemas especiales de cubiertas
4 | 30.20.10.40 | Acabados de cubiertas
4 | 30.20.10.50 | Remates de cubiertas
3 | 30.20.20 | Carpintería de cubiertas
4 | 30.20.20.10 | Ventanas de cubiertas
4 | 30.20.20.20 | Puertas de cubiertas
4 | 30.20.20.30 | Protecciones solares de cubiertas
4 | 30.20.20.40 | Protecciones seguridad de cubiertas
2 | 30.30 | Envolvente horizontal inferior
3 | 30.30.10 | Compartimentación exterior horizontal
4 | 30.30.10.10 | Falsos techos exteriores
4 | 30.30.10.20 | Remates compartimentación exterior horizontal
3 | 30.30.20 | Acabados envolvente horizontal inferior
4 | 30.30.20.10 | Revestimientos continuos de envolvente inferior
4 | 30.30.20.20 | Remates envolvente inferior
2 | 30.40 | Escaleras y rampas exteriores
3 | 30.40.10 | Escalonado exterior
4 | 30.40.10.10 | Escalones exteriores
4 | 30.40.10.20 | Recrecido de escalones exteriores
3 | 30.40.20 | Acabados de escalonado y rampas exteriores
4 | 30.40.20.10 | Acabado tramo exterior
4 | 30.40.20.20 | Acabado rellano exterior
1 | 40 | Sistemas de compartimentación y de acabados interiores
2 | 40.10 | Compartimentación y acabados interiores verticales
3 | 40.10.10 | Compartimentación interior vertical
4 | 40.10.10.10 | Tabiques
4 | 40.10.10.20 | Mamparas
4 | 40.10.10.30 | Trasdosados
4 | 40.10.10.40 | Carpintería interior
4 | 40.10.10.50 | Protecciones interiores
3 | 40.10.20 | Acabados interiores verticales
4 | 40.10.20.10 | Revestimientos discontinuos
4 | 40.10.20.20 | Revestimientos continuos
4 | 40.10.20.30 | Remates interiores
4 | 40.10.20.40 | Pinturas y vinilos
2 | 40.20 | Sistemas de compartimentación y de acabados interiores
3 | 40.20.10 | Compartimentación interior horizontal
4 | 40.20.10.10 | Falsos techos interiores
4 | 40.20.10.20 | Suelos técnicos
4 | 40.20.10.30 | Recrecidos
3 | 40.20.20 | Acabados interiores horizontales
4 | 40.20.20.10 | Revestimientos techos
4 | 40.20.20.20 | Pavimentos
2 | 40.30 | Escaleras y rampas interiores
3 | 40.30.10 | Escalonado interior
4 | 40.30.10.10 | Escalones interiores
4 | 40.30.10.20 | Recrecido de escalones interiores
3 | 40.30.20 | Acabados de escalonado y rampas interiores
4 | 40.30.20.10 | Acabado tramo interior
4 | 40.30.20.20 | Acabado rellano interior
2 | 40.40 | Elementos especiales de acabados interiores
3 | 40.40.10 | Elementos de señalización
4 | 40.40.10.10 | Señalización de techo
4 | 40.40.10.20 | Señalización mural
4 | 40.40.10.30 | Señalización de suelos
3 | 40.40.20 | Otros elementos especiales de acabados interiores
1 | 50 | Sistemas de acondicionamiento, instalaciones y servicios
2 | 50.10 | Fontanería
3 | 50.10.10 | Equipos principales de fontanería
4 | 50.10.10.10 | Equipos de medida y control de fontanería
4 | 50.10.10.20 | Grupos de presión de fontanería
4 | 50.10.10.30 | Depósitos, acumuladores y calentadores
3 | 50.10.20 | Red de distribución de fontanería
4 | 50.10.20.10 | Válvulas e instrumentos de medida y control de flujo de fontanería
4 | 50.10.20.20 | Dispositivos de fontanería
4 | 50.10.20.30 | Canalizaciones de agua sanitaria
4 | 50.10.20.40 | Canalizaciones de agua tratada
4 | 50.10.20.50 | Arquetas y pozos de fontanería
4 | 50.10.20.60 | Terminales de fontanería
2 | 50.20 | Evacuación de aguas
3 | 50.20.10 | Equipos principales de evacuación de aguas
4 | 50.20.10.10 | Equipos de medida y control de evacuación de aguas
4 | 50.20.10.20 | Grupos de presión de evacuación de aguas
4 | 50.20.10.30 | Depósitos de evacuación de aguas
4 | 50.20.10.40 | Dispositivos de evacuación de aguas
3 | 50.20.20 | Red de recogida
4 | 50.20.20.10 | Canalizaciones de aguas pluviales
4 | 50.20.20.20 | Canalizaciones de aguas residuales
4 | 50.20.20.30 | Canalizaciones de aguas grises
4 | 50.20.20.40 | Canalizaciones para ventilación saneamiento
4 | 50.20.20.50 | Arquetas y pozos de evacuación de aguas
4 | 50.20.20.60 | Terminales de drenaje
2 | 50.30 | Instalaciones térmicas y de ventilación
3 | 50.30.10 | Equipos de producción de instalaciones térmicas
4 | 50.30.10.10 | Torres de refrigeración
4 | 50.30.10.20 | Unidades exteriores de instalaciones térmicas
4 | 50.30.10.30 | Unidades interiores de instalaciones térmicas
4 | 50.30.10.40 | Calderas
4 | 50.30.10.50 | Termoacumuladores
4 | 50.30.10.60 | Geotermia
4 | 50.30.10.70 | Captadores solares térmicos
4 | 50.30.10.80 | Ventiladores
4 | 50.30.10.90 | Recuperadores
3 | 50.30.20 | Equipos secundarios de instalaciones térmicas
4 | 50.30.20.10 | Equipos de bombeo de instalaciones térmicas
4 | 50.30.20.20 | Silenciadores
4 | 50.30.20.30 | Compuertas
4 | 50.30.20.40 | Reguladores
4 | 50.30.20.50 | Condensadores
4 | 50.30.20.60 | Válvulas e instrumentos de medida y control de flujo de climatización
3 | 50.30.30 | Circuitos de distribución de fluidos frío / calor
4 | 50.30.30.10 | Líneas frigoríficas
4 | 50.30.30.20 | Líneas hidráulicas
3 | 50.30.40 | Conductos de distribución de aire
4 | 50.30.40.10 | Aportación de aire primario
4 | 50.30.40.20 | Extracción de aire primario
4 | 50.30.40.30 | Impulsión de aire tratado
4 | 50.30.40.40 | Retorno de aire tratado
4 | 50.30.40.50 | Extracción de humos
3 | 50.30.50 | Terminales y difusores
4 | 50.30.50.10 | Radiadores
4 | 50.30.50.20 | Difusores
4 | 50.30.50.30 | Suelo radiante
4 | 50.30.50.40 | Forjados radiantes
4 | 50.30.50.50 | Rejillas
3 | 50.30.60 | Dispositivos de maniobra y control
4 | 50.30.60.10 | Cableado / BUS de climatización
4 | 50.30.60.20 | Detectores de CO2
2 | 50.40 | Suministro de combustibles
3 | 50.40.10 | Equipos principales de suministro de combustibles
4 | 50.40.10.10 | Equipos de medida, regulación y control de combustibles
4 | 50.40.10.20 | Depósitos de combustible
4 | 50.40.10.30 | Grupos de presión de combustible
3 | 50.40.20 | Equipos secundarios de suministro de combustibles
4 | 50.40.20.10 | Válvulas e instrumentos de medida y control de flujo de combustibles
4 | 50.40.20.20 | Dispositivos de suministro de combustibles
3 | 50.40.30 | Red de distribución de suministro de combustibles
4 | 50.40.30.10 | Canalizaciones de suministro de combustibles
4 | 50.40.30.20 | Arquetas y pozos de suministro de combustibles
3 | 50.40.40 | Terminales de suministro de combustibles
4 | 50.40.40.10 | Grifos de suministro de combustibles
4 | 50.40.40.20 | Quemadores
3 | 50.40.50 | Dispositivos de maniobra y control
4 | 50.40.50.10 | Cableado / BUS para suministro de combustibles
4 | 50.40.50.20 | Detector de gases
2 | 50.50 | Protección contra incendios
3 | 50.50.10 | Extinción de incendios
4 | 50.50.10.10 | Depósitos de extinción de incendios
4 | 50.50.10.20 | Grupos de presión de extinción de incendios
4 | 50.50.10.30 | Válvulas e instrumentos de medida y control de flujo de extinción de incendios
4 | 50.50.10.40 | Dispositivos de extinción de incendios
4 | 50.50.10.50 | Canalizaciones de extinción de incendios
4 | 50.50.10.60 | Rociadores
4 | 50.50.10.70 | BIES
4 | 50.50.10.80 | Extintores
3 | 50.50.20 | Detección de incendios
4 | 50.50.20.10 | Centralitas y racks de detección de incendios
4 | 50.50.20.20 | Equipos especiales de detección de incendios
4 | 50.50.20.30 | Canalizaciones de detección de incendios
4 | 50.50.20.40 | Cajas de distribución de detección de incendios
3 | 50.50.30 | Dispositivos de maniobra y control
4 | 50.50.30.10 | Pulsadores
4 | 50.50.30.20 | Cuadros de mando para contra incendios
4 | 50.50.30.30 | Detectores de incendios
4 | 50.50.30.40 | Mecanismos de extinción y detección de incendios
4 | 50.50.30.50 | Cableado / BUS de contra incendios
2 | 50.60 | Instalaciones eléctricas
3 | 50.60.10 | Equipos eléctricos principales
4 | 50.60.10.10 | Cuadros eléctricos
4 | 50.60.10.20 | Grupos electrógenos
4 | 50.60.10.30 | Acometidas eléctricas
4 | 50.60.10.40 | Transformadores
3 | 50.60.20 | Equipos eléctricos secundarios
4 | 50.60.20.10 | Baterías y SAI
4 | 50.60.20.20 | Cuadros de mando eléctrico
4 | 50.60.20.30 | Baterías de condensadores
4 | 50.60.20.40 | Embarrados y transformadores
3 | 50.60.30 | Canalizaciones de distribución eléctricas
4 | 50.60.30.10 | Bandejas de distribución eléctrica
4 | 50.60.30.20 | Canales de superficie de distribución eléctrica
4 | 50.60.30.30 | Cajas de distribución eléctrica
4 | 50.60.30.40 | Mangueras y tubos de distribución eléctrica
4 | 50.60.30.50 | Arquetas y pozos de distribución eléctrica
4 | 50.60.30.60 | Cableado eléctrico
3 | 50.60.40 | Dispositivos de maniobra y control
4 | 50.60.40.10 | Mecanismos
4 | 50.60.40.20 | Tomas
3 | 50.60.50 | Iluminación
4 | 50.60.50.10 | Iluminación exterior
4 | 50.60.50.20 | Iluminación interior
4 | 50.60.50.30 | Iluminación de emergencia
3 | 50.60.60 | Red de tierras
4 | 50.60.60.10 | Pararrayos
4 | 50.60.60.20 | Piquetes y arquetas
4 | 50.60.60.30 | Mecanismos de la red de tierras
4 | 50.70 | Telecomunicaciones y audiovisuales
3 | 50.70.10 | Equipos principales de telecomunicaciones
4 | 50.70.10.10 | Antenas
4 | 50.70.10.20 | Acometidas de telecomunicaciones
4 | 50.70.10.30 | Armarios RACK
4 | 50.70.10.40 | Servidores
3 | 50.70.20 | Equipos secundarios de telecomunicaciones
4 | 50.70.20.10 | Conversores
4 | 50.70.20.20 | Amplificadores
4 | 50.70.20.30 | Altavoces
4 | 50.70.20.40 | Centralitas
4 | 50.70.20.50 | Routers
4 | 50.70.20.60 | Monitores
3 | 50.70.30 | Canalizaciones de distribución para señales débiles
4 | 50.70.30.10 | Bandejas de distribución para señales débiles
4 | 50.70.30.20 | Canales de superficie para señales débiles
4 | 50.70.30.30 | Cajas de distribución para señales débiles
4 | 50.70.30.40 | Cableado de señales débiles
4 | 50.70.30.50 | Mangueras y tubos de distribución para señales débiles
4 | 50.70.30.60 | Arquetas y pozos para señales débiles
3 | 50.70.40 | Dispositivos de maniobra y control de telecomunicaciones
4 | 50.70.40.10 | Tomas de telecomunicaciones
4 | 50.70.40.20 | Cuadros de mando de telecomunicaciones
3 | 50.70.50 | Terminales de telecomunicaciones
4 | 50.70.50.10 | Equipos de telecomunicaciones
4 | 50.70.50.20 | Emisores de telecomunicaciones
2 | 50.80 | Seguridad y anti-intrusión
3 | 50.80.10 | Equipos de seguridad y anti-intrusión
4 | 50.80.10.10 | Racks para seguridad y anti-intrusión
4 | 50.80.10.20 | Centralitas de seguridad
4 | 50.80.10.30 | Telefonía
3 | 50.80.20 | Sistemas anti-intrusión
4 | 50.80.20.10 | Detectores anti-intrusión
4 | 50.80.20.20 | Circuitos de TV
4 | 50.80.20.30 | Sensores antiintrusión
3 | 50.80.30 | Elementos de control de personas
4 | 50.80.30.10 | Control de accesos
3 | 50.80.40 | Elementos de control de vehículos
4 | 50.80.40.10 | Gestión de tráfico
3 | 50.80.50 | Elementos de aviso y alarma
4 | 50.80.50.10 | Sirenas
2 | 50.90 | Instalaciones especiales
3 | 50.90.10 | Equipos principales de instalaciones especiales
4 | 50.90.10.10 | Equipos de medida, regulación y control especiales
4 | 50.90.10.20 | Depósitos de instalaciones especiales
4 | 50.90.10.30 | Grupos de presión de instalaciones especiales
3 | 50.90.20 | Equipos secundarios de instalaciones especiales
4 | 50.90.20.10 | Válvulas e instrumentos de medida y control de flujo especiales
4 | 50.90.20.20 | Dispositivos especiales
3 | 50.90.30 | Red de distribución de instalaciones especiales
4 | 50.90.30.10 | Canalizaciones especiales
4 | 50.90.30.20 | Arquetas y pozos de instalaciones especiales
3 | 50.90.40 | Terminales de instalaciones especiales
4 | 50.90.40.10 | Grifería para instalaciones especiales
4 | 50.90.40.20 | Otros terminales especiales
3 | 50.90.50 | Dispositivos de maniobra y control
4 | 50.90.50.10 | Mandos
4 | 50.90.50.20 | Detectores especiales
4 | 50.90.50.30 | Sensores especiales
4 | 50.90.50.40 | Otros dispositivos de maniobra y control especiales
2 | 50100 | Otros elementos de instalaciones
3 | 50.100.10 | Elementos comunes de instalaciones
4 | 50.100.10.10 | Elementos de apoyo
4 | 50.100.10.20 | Pasarelas y escaleras de acceso para mantenimiento
4 | 50.100.10.30 | Canalizaciones y arquetas comunes de instalaciones
1 | 60 | Equipamientos y mobiliario
2 | 60.10 | Equipamientos
3 | 60.10.10 | Cuartos húmedos / sanitarios
4 | 60.10.10.10 | Inodoros
4 | 60.10.10.20 | Urinarios
4 | 60.10.10.30 | Bidés
4 | 60.10.10.40 | Platos de ducha
4 | 60.10.10.50 | Bañeras
4 | 60.10.10.60 | Lavamanos
4 | 60.10.10.70 | Fregaderos
4 | 60.10.10.80 | Accesorios para cuartos húmedos
4 | 60.10.10.90 | Lavaderos
4 | 60.10.10.100 | Vertedero
3 | 60.10.20 | Otros equipamientos
4 | 60.10.20.10 | Equipamientos para circulación de vehículos
4 | 60.10.20.20 | Equipamientos comerciales
4 | 60.10.20.30 | Equipamientos institucionales
4 | 60.10.20.40 | Equipamientos recreativos
4 | 60.10.20.50 | Equipamientos asistenciales
4 | 60.10.20.60 | Electrodomésticos
4 | 60.10.20.70 | Aparatos informáticos
2 | 60.20 | Mobiliario
3 | 60.20.10 | Mobiliario fijo
4 | 60.20.10.10 | Encimeras
4 | 60.20.10.20 | Estantes
4 | 60.20.10.30 | Espejos
4 | 60.20.10.40 | Mostradores
4 | 60.20.10.50 | Muebles de obra
4 | 60.20.10.60 | Armarios empotrados
4 | 60.20.10.70 | Bancadas
4 | 60.20.10.80 | Otros mobiliarios fijos
3 | 60.20.30 | Mobiliario móvil
4 | 60.20.30.10 | Mesas
4 | 60.20.30.20 | Sillas y sofás
4 | 60.20.30.30 | Taburetes
4 | 60.20.30.40 | Bancos
4 | 60.20.30.50 | Camas
4 | 60.20.30.60 | Armarios, cajoneras y archivadores
4 | 60.20.30.70 | Otros mobiliarios móviles
2 | 60.30 | Sistemas de transporte
3 | 60.30.10 | Transporte vertical
4 | 60.30.10.10 | Ascensores
4 | 60.30.10.20 | Montacargas
4 | 60.30.10.30 | Escaleras mecánicas
3 | 60.30.20 | Transporte horizontal
4 | 60.30.20.10 | Pasarelas transportadoras
4 | 60.30.20.20 | Otros sistemas de transporte
3 | 60.30.30 | Manipulación de elementos
4 | 60.30.30.10 | Grúas
4 | 60.30.30.20 | Polipasto
4 | 60.30.30.30 | Cintas transportadoras
4 | 60.30.30.40 | Sistemas neumáticos
4 | 60.30.30.50 | Otros sistemas de manipulación
1 | 70 | Urbanización de los espacios exteriores
2 | 70.10 | Elementos de cimentación, contención de tierras y elementos estructurales
3 | 70.10.10 | Cimientos para elementos de urbanización
4 | 70.10.10.10 | Zapatas para elementos de urbanización
4 | 70.10.10.20 | Cimentación especial para elementos de urbanización
3 | 70.10.20 | Muros de urbanización
4 | 70.10.20.10 | Muros in-situ de urbanización
4 | 70.10.20.20 | Muros prefabricados de urbanización
4 | 70.10.20.30 | Muros de gravedad
4 | 70.10.20.40 | Muro tierra armada
4 | 70.10.20.50 | Muro de gaviones
3 | 70.10.30 | Otros elementos estructurales de urbanización
2 | 70.20 | Elementos de cierres y protección de urbanización
3 | 70.20.10 | Cierres de parcela
3 | 70.20.20 | Barreras móviles
3 | 70.20.30 | Pilonas
2 | 70.30 | Firmes y pavimentos
3 | 70.30.10 | Bases y subbases
3 | 70.30.20 | Pavimentos peatonales
3 | 70.30.30 | Pavimentos para tráfico rodado
3 | 70.30.40 | Escalonamientos de urbanización
3 | 70.30.50 | Rampas de urbanización
2 | 70.40 | Instalaciones y servicios
3 | 70.40.10 | Alumbrado
4 | 70.40.10.10 | Luminarias y báculos
4 | 70.40.10.20 | Elementos de balizamiento
4 | 70.40.10.30 | Elementos de la red y control
3 | 70.40.20 | Riego y abastecimiento de fuente
4 | 70.40.20.10 | Canalizaciones de riego
4 | 70.40.20.20 | Accesorios de riego
4 | 70.40.20.30 | Arquetas de riego
3 | 70.40.30 | Drenaje
4 | 70.40.30.10 | Canalizaciones de drenaje
4 | 70.40.30.20 | Rejas y buneras
4 | 70.40.30.30 | Arquetas y pozos de drenaje
2 | 70.50 | Jardinería
3 | 70.50.10 | Plantaciones
4 | 70.50.10.10 | Arbolados
4 | 70.50.10.20 | Césped
4 | 70.50.10.30 | Arbustivas
3 | 70.50.20 | Parterres
4 | 70.50.20.10 | Parterres fijos
4 | 70.50.20.20 | Parterres móviles
2 | 70.60 | Mobiliario urbano y elementos de señalización
3 | 70.60.10 | Mobiliario exterior
3 | 70.60.20 | Juegos infantiles
3 | 70.60.30 | Mobiliario exterior especial
3 | 70.60.40 | Señalización horizontal
3 | 70.60.50 | Señalización vertical
1 | 80 | Construcciones e instalaciones temporales
2 | 80.10 | Implantaciones de obra
3 | 80.10.10 | Andamios
4 | 80.10.10.10 | Puente volante
4 | 80.10.10.20 | Bastida fija
4 | 80.10.10.30 | Caballete
4 | 80.10.10.40 | Andamio móvil
4 | 80.10.10.50 | Marquesinas
4 | 80.10.10.60 | Lonas
3 | 80.10.20 | Grúas
4 | 80.10.20.10 | Grúa torre
4 | 80.10.20.20 | Grueta
4 | 80.10.20.30 | Montacargas de obra
4 | 80.10.20.40 | Poleas y polipastos
3 | 80.10.30 | Casetas
4 | 80.10.30.10 | Casetas de obra
4 | 80.10.30.20 | Aseos portátiles
4 | 80.10.30.30 | Casetas de almacenamiento
4 | 80.10.30.40 | Otros módulos
3 | 80.10.40 | Cierres y señalización
4 | 80.10.40.10 | Cierres perimetrales
4 | 80.10.40.20 | Puertas de acceso
4 | 80.10.40.30 | Rótulos
4 | 80.10.40.40 | Balizas de señalización
3 | 80.10.50 | Acopio
4 | 80.10.50.10 | Acopio de tierras y áridos
4 | 80.10.50.20 | Acopio de productos
4 | 80.10.50.30 | Palets
3 | 80.10.60 | Otros elementos de implantación de obra
4 | 80.10.60.10 | Silo
4 | 80.10.60.20 | Depósitos de obra
3 | 80.10.70 | Gestión de residuos
4 | 80.10.70.10 | Saca de escombros
4 | 80.10.70.20 | Contenedor de escombros
4 | 80.10.70.30 | Escombros
4 | 80.10.70.40 | Residuos especiales
4 | 80.10.70.50 | Chatarra
4 | 80.10.70.60 | Tubo de descarga de escombros
4 | 80.10.70.70 | Tolva
4 | 80.20 | Construcciones temporales
3 | 80.20.10 | Estructuras auxiliares y apeos
4 | 80.20.10.10 | Cimentaciones auxiliares
4 | 80.20.10.20 | Apuntalamiento de fachadas
4 | 80.20.10.30 | Apeo de servicios
4 | 80.20.10.40 | Encofrados auxiliares
3 | 80.20.20 | Instalaciones provisionales
4 | 80.20.20.10 | Instalación provisional eléctrica
4 | 80.20.20.20 | Instalación provisional de agua
4 | 80.20.20.30 | Instalación provisional de saneamiento
4 | 80.20.20.40 | Otras instalaciones provisionales
3 | 80.20.30 | Otras construcciones temporales
4 | 80.20.30.10 | Otras construcciones temporales
2 | 80.30 | Equipos y herramientas
3 | 80.30.10 | Maquinaria
4 | 80.30.10.10 | Maquinaria de excavación y cimentación
4 | 80.30.10.20 | Maquinaria para escombros
4 | 80.30.10.30 | Maquinaria de elevación
4 | 80.30.10.40 | Maquinaria de transporte
4 | 80.30.10.50 | Máquina de tratamiento de materiales
4 | 80.30.10.60 | Otros tipos de maquinaria
3 | 80.30.20 | Herramientas
4 | 80.30.20.10 | Herramientas manuales
4 | 80.30.20.20 | Herramientas no manuales
2 | 80.40 | Seguridad y salud
3 | 80.40.10 | Protecciones individuales y colectivas
4 | 80.40.10.10 | Equipos de protección individual
4 | 80.40.10.20 | Vallas de protección caídas
4 | 80.40.10.30 | Redes de protección
4 | 80.40.10.40 | Líneas de vida
4 | 80.40.10.50 | Otros medios de protección colectiva
3 | 80.40.20 | Equipos de medida preventiva
4 | 80.40.20.10 | Equipos de medida y detección de seguridad y salud
3 | 80.40.30 | Delimitaciones de zonas de seguridad
4 | 80.40.30.10 | Zonas de tráfico rodado y maquinaria
4 | 80.40.30.20 | Zonas de paso de personas