## ANX 07 ENTIDADES IFC
MANUAL BIM EMACSA v02.02. ANEXO 07
Diccionario de equivalencia con Entidades IFC en las actuaciones de EMACSA
Industry Foundation Classes 4.3.2.0
Versión 4.3 - Addendum 2
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4_3/
Categoría | Elementos de la categoría | Clase IFC (IfcEntity) | Tipo IFC (IfcPredefinedType) | Def. usuario (IfcObjectType)
FONTANERÍA/SANEAMIENTO
Tuberías | Tubería | IfcPipeSegment | RIGIDSEGMENT | N/A
Tuberías flexibles | Tubería flexible |  | FLEXIBLESEGMENT
Uniones de tubería | Codo | IfcPipeFitting | BEND | N/A
| Te |  | JUNCTION
| Cruz |  | JUNCTION
| Transición / Reducción |  | TRANSITION
| Unión |  | CONNECTOR
Brida
| Tapón |  | OBSTRUCTION
| Conexión |  | CONNECTOR | N/A
Accesorios de tubería | Compuerta mural | IfcValve | REGULATING | N/A
| Válvula de compuerta |  | REGULATING
| Válvula de bola |  | REGULATING
| Llave de corte |  | ISOLATING
Válvula de mariposa
| Válvula de retención |  | CHECK
| Válvula reductora de presión |  | PRESSURERELIEF
Ventosa trifuncional
| Tomamuestras |  | FAUCET
| Caudalímetro | IfcFlowMeter | WATERMETER | N/A
Medidor de ultrasonidos
Contador de pulsos
| Detector de flujo | IfcSensor | FLOWSENSOR | N/A
| Boyas de nivel |  | LEVELSENSOR
| Sonda de calidad |  | USERDEFINED | QUALITY
| Medidor de cloro |  | USERDEFINED | CHLORINE
| Termómetro | IfcFlowInstrument | THERMOMETER | N/A
| Manómetro |  | PRESSUREGAUGE
| Filtro partículas | IfcFilter | WATERFILTER | N/A
| Rejas desbaste | IfcInterceptor | USERDEFINED | ROUGHING
| Chapas de control de caudal (en canal EBAR) | IfcFlowController | N/A | N/A
| Pozos de registro | IfcDistributionChamberElement | INSPECTIONCHAMBER | N/A
| Pozo sumidero |  | SUMP | N/A
| Arqueta de paso |  | INSPECTIONCHAMBER | N/A
| Arqueta sumidero |  | SUMP | N/A
| Pasamuros | IfcPipeFitting | USERDEFINED | TRANSIT
| Carrete de desmontaje |  | USERDEFINED | REEL
| Abrazaderas y soportes varios |  | USERDEFINED | CLAMP
| Piezómetro |  | USERDEFINED | PIEZOMETER
Equipo de fontanería | Bomba sumergible | IfcPump | SUBMERSIBLEPUMP | N/A
| Bomba centrífuga |  | ENDSUCTION
| Bomba dosificadora |  | USERDEFINED | DOSAGE
| Bomba de trasiego |  | CIRCULATOR | N/A
| Bomba de vaciado |  | SUMPPUMP
| Depósito de dosificación | IfcTank | USERDEFINED | DOSAGE
| Acometida | IfcPipeFitting | USERDEFINED | CONNECTION
| Calderín presión | IfcPipeFitting | USERDEFINED | PRESSURETANK
| Triturador | IfcFlowTreatmentDevice | N/A | MUNCHER
Aparatos sanitarios | Grifo aislado | IfcSanitaryTerminal | USERDEFINED | FAUCET
| Sumidero o cazoleta |  | SINK | N/A
| Ducha lavaojos |  | USERDEFINED | EYEWASHSHOWER
| Unidad de inyección |  | USERDEFINED | DOSAGE
| Boca de riego |  | USERDEFINED | HYDRANT
| Arqueta de llenado |  | USERDEFINED | FILLING
| Limpiador basculante (tanque tormentas) |  | USERDEFINED | BUCKET
ELECTRICIDAD
Bandejas de cables | Bandeja eléctrica abierta | IfcCableCarrierSegment | CABLETRAYSEGMENT | N/A
| Bandeja eléctrica de escalera |  | CABLELADDERSEGMENT
Tubo | Manguera eléctrica |  | CONDUITSEGMENT
Uniones de bandeja de cables | Codo de bandeja | IfcCableCarrierFitting | BEND | N/A
| Te de bandeja |  | TEE
| Cruz de bandeja |  | CROSS
| Transición de bandeja |  | REDUCER
| Unión de bandeja |  | USERDEFINED | CONNECTOR
Uniones de tubo | Codo de manguera |  | BEND | N/A
| Caja de derivación |  | CROSS
| Unión de manguera |  | USERDEFINED | CONNECTOR
| Arquetas eléctricas y telecomunicaciones |  | JUNCTION | N/A
Equipos eléctricos | Cuadro eléctrico | IfcElectricDistributionBoard | DISTRIBUTIONBOARD | N/A
| Conmutador (celda) |  | SWITCHBOARD
| Cuadro control equipo |  | MOTORCONTROLCENTRE
| Transformador | IfcTransformer | VOLTAGE | N/A
| Caja de seccionamiento a tierra | IfcElectricAppliance | USERDEFINED | GROUNDINGBOX
| Baterías de almacenamiento eléctrico | IfcElectricFlowStorageDevice | BATTERY | N/A
Aparatos eléctricos | Toma de corriente | IfcOutlet | POWEROUTLET | N/A
| Toma de teléfono |  | TELEPHONEOUTLET
| Toma de datos |  | DATAOUTLET
| Toma audiovisual |  | AUDIOVISUALOUTLET
| Toma de comunicaciones |  | COMMUNICATIONSOUTLET
| Interruptor alumbrado | IfcSwitchingDevice | CONTACTOR | N/A
| Interruptor paro emergencia |  | EMERGENCYSTOP
| Panel de control alumbrado |  | KEYPAD
| Interruptor equipo |  | STARTER
| Actuador eléctrico (bomba) | IfcActuator | ELECTRICACTUATOR
| Televisión | IfcElectricAppliance | USERDEFINED | TV
| Módulo fotovoltaico | IfcSolarDevice | SOLARPANEL | N/A
| Inversor | IfcEnergyConversionDevice | N/A | N/A
Luminarias | Punto de luz | IfcLightFixture | POINTSOURCE | N/A
| Lámpara fluorescente / plafón |  | DIRECTIONSOURCE
| Luminaria de emergencia |  | SECURITYLIGHTING
Dispositivos de comunicación | Antena | IfcCommunicationsAppliance | ANTENNA | N/A
Dispositivos de seguridad | Sirena de alarma | IfcAlarm | SIREN | N/A
INSTALACIONES MECÁNICAS
Conductos | Conducto | IfcDuctSegment | RIGIDSEGMENT | N/A
Conductos flexibles | Conducto flexible |  | FLEXIBLESEGMENT
Uniones de conducto | Codo de conducto | IfcDuctFitting | BEND | N/A
| Te de conducto |  | JUNCTION
| Cruz de conducto |  | JUNCTION
| Transición de conducto |  | TRANSITION
| Unión de conducto |  | CONNECTOR
| Tapón de conducto |  | OBSTRUCTION
Accesorios de conducto | Compuertas cortafuego | IfcDamper | FIREDAMPER | N/A
| Compuertas reguladoras |  | CONTROLDAMPER
| Filtros de olores | IfcFilter | ODORFILTER
Terminales de aire | Difusor | IfcAirTerminal | DIFFUSER | N/A
| Difusor lineal |  | LOUVRE
| Rejilla |  | GRILLE
| Chimenea de extracción |  | USERDEFINED | CHIMNEY
Equipos mecánicos | Unidad interior split | IfcAirTerminalBox | USERDEFINED | AIRHANDLER
| Unidad exterior split | IfcUnitaryEquipment | SPLITSYSTEM | N/A
| Extractor aire ventilador | IfcFan | CENTRIFUGALRADIAL | N/A
OTROS ELEMENTOS Y EQUIPOS
Equipos mecánicos | Polipasto | IfcTransportElement | LIFTINGGEAR | N/A
Equipos especializados | Extintor de incendios portátil | IfcFireSupressionTerminal | USERDEFINED | EXTINGUISHER
Varios (según necesidades proyecto) | Espacios de reserva para instalaciones | IfcVirtualElement | CLEARANCE | N/A
*NOTA: las agrupaciones de elementos de infraestructuras hidráulicas se deberán exportar en la Clase IFC más adecuada a su naturaleza.