## ANX 09.1 PROPIEDADES IFC
MANUAL BIM EMACSA v02.02. ANEXO 09.1
Definición de propiedades IFC personalizadas en las actuaciones de EMACSA
En la tabla inferior se definen la totalidad de propiedades necesarias para la adecuada definición de los distintos objetos o entidades IFC presentes en los modelos BIM pertenecientes a actuaciones de EMACSA. Asimismo, se indica el grupo de propiedades en que debe mostrarse, el tipo de parámetro de que se trata y se ofrece una breve descripción de su propósito
Grupo de propiedades | Nombre propiedad | Tipo de propiedad | Descripción
Conjunto de propiedades comunes IFC
Parámetros IFC | Exportar a IFC como | Texto | Clase IFC a la que será exportado el elemento (si distinta a la definida para exportación)
| Tipo predefinido de IFC | Texto | Subclase del elemento, definido según el Manual BIM de EMACSA
| IfcObjectType | Texto | Definición IFC de objeto personalizada (en caso de Subclase "USERDEFINED")
| IfcGUID | Texto | Identificador único de elemento IFC, se rellena automáticamente por el programa
Conjunto de propiedades personalizadas Aeas
AEAS_Pset-Clasificacion | AeasObjCod | Texto | Según tabla de clasificación de OBJETOS Aeas
| AeasObjDes | Texto
| AeasObjAcro | Texto
| AeasProCod | Texto | Según tabla de clasificación de PROCESOS Aeas
| AeasProDes | Texto
| AeasProAcro | Texto
AEAS_Pset-Conducciones | AeasMatCod | Texto | Según tabla de clasificación de MATERIALES DE TUBERÍAS Aeas
| AeasMatDes | Texto
| AeasMatAcro | Texto
| AeasFluCod | Texto | Según tabla de clasificación de FLUIDOS Aeas
| AeasFluDes | Texto
| AeasFluAcro | Texto
| Diametro | Texto | Diámetro/s de la tubería o unión (mmø)
Conjunto de propiedades personalizadas EMACSA
EMACSA_Pset-Gestion | Codigo | Texto | Código del elemento definido en el GMAO
| Ubicacion | Texto | Ubicación del elemento definida en el GMAO
| Descripcion | Texto | Descripción del elemento definida en el GMAO
| Servicio | Texto | Indica si el equipo se encuentra actualmente en servicio (por defecto Sí)
| Equipo superior | Texto | Equipo superior del que depende definido en el GMAO
| Familia | Texto | Tipo de elemento según se define en el GMAO
EMACSA_Pset-Datos | Fabricante | Texto | Nombre del fabricante del elemento
| Modelo | Texto | Modelo del elemento
| Numero serie | Texto | Número de serie del elemento
| PC/SC | Texto | -
| Fecha instalacion | Texto | Fecha de primera instalación del elemento
| Proyecto | Texto | Proyecto al que pertenece el elemento (en caso de presupuesto con precios descompuestos)
| Propuesta inversion | Texto | Propuesta de inversión (en caso de presupuesto con precios descompuestos)
| Codigo presupuesto | Texto | Código en el presupuesto (en caso de presupuesto con precios descompuestos)
EMACSA_Pset-Documentos | Manual instrucciones | URL | Enlace a la ubicación del manual de instrucciones del elemento
| Curva | URL | Enlace a la ubicación de la ficha de curva característica del motor del elemento
| Despiece/Repuestos | URL | Enlace a la ubicación del plano de despiece o al listado de repuestos del elemento
| Plano | URL | Enlace a la ubicación del plano dimensional del elemento
| Ficha tecnica | URL | Enlace a la ubicación de la ficha técnica del elemento
| Manual mantenimiento | URL | Enlace a la ubicación del manual de mantenimiento del elemento
| Esquemas electricos | URL | Enlace a la ubicación del esquema unifilar del CCM
| Listado aparamenta BT | URL | Enlace a la ubicación del listado de aparamenta eléctrica asociada al CCM
| Ficha aparamenta BT | URL | Enlace a la ubicación de las fichas técnicas de la aparamenta asociada al CCM
Indicación del Sistema de clasificación empleado (AeasBIMClass.v02 y GuBIMClass v.1.2) * Nombres de la Nota clave (en Revit)
N/a | ClassificationCode | Texto | Clasificación Aeas según tabla OBJETOS
| ClassificationCode(2) | Texto | Clasificación Aeas según tabla PROCESOS
| ClassificationCode(3) | Texto | Clasificación Aeas según tabla MATERIALES TUBERIAS
| ClassificationCode(4) | Texto | Clasificación Aeas según tabla FLUIDOS TUBERIAS
| ClassificationCode(5) | Texto | Clasificación GuBIMClass

## ANEXO 09.2 CONJUNTOS PROP.
MANUAL BIM EMACSA v02.02. ANEXO 09.2
Conjuntos de propiedades IFC personalizadas de objetos en las actuaciones de EMACSA
Se especifican a continuación las propiedades que deberán contener cada una de las entidades IFC presentes en los modelos BIM correspondientes a actuaciones de EMACSA de entre las definidas en el Anexo 07.1
|  |  | FONTANERÍA/SANEAMIENTO | [14 empty] | ELECTRICIDAD | [8 empty] | INST. MECÁNICAS
PROPIEDADES IFC |  |  | Tuberías / Tuberías flexibles | Uniones de tubería | Accesorios de tubería | [7 empty] | Equipo de fontanería |  |  | Aparatos sanitarios | Elementos agrupados | Bandejas de cables | Tubos | Uniones de bandeja | Uniones de tubo | Equipos eléctricos |  | Aparatos eléctricos | Dispositivos de ilum. | Luminarias | Conductos / Conductos flexibles | Uniones de cond. | Accesorios de cond. | Terminales de aire | Equipos mecánicos
Grupo de propiedades | Nombre propiedad | Nombre propiedad mapeada IFC | IfcPipeSegment | IfcPipeFitting | IfcValve | IfcFlowMeter | IfcSensor | IfcFlowInstrument | IfcFilter | IfcInterceptor | IfcFlowController | IfcDistributionChamberElement | IfcPump | IfcTank | IfcFlowTreatmentDevice | IfcFlowTerminal | Conforme a su naturaleza | IfcCableCarrierSegment |  | IfcCableCarrierFitting |  | IfcElectricDistributionBoard | IfcTransformer | IfcOutlet | IfcSwitchingDevice | IfcLightingFixture | IfcDuctSegment | IfcDuctFitting | IfcDamper | IfcAirTerminal | IfcFan
Conjunto de propiedades comunes IFC |  |  | Conjunto de propiedades comunes IFC | [14 empty] | Conjunto de propiedades comunes IFC | [8 empty] | Conjunto de propiedades comunes IFC
Parámetros IFC | Exportar a IFC como | N/a |  |  | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE |  |  |  |  | SI PROCEDE | SI PROCEDE | [5 empty] | SI PROCEDE |  | SI PROCEDE
| Tipo predefinido de IFC | N/a | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Def. de usuario Tipo IFC | N/a | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE | SI PROCEDE
| IfcGUID | N/a | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO | POR DEFECTO
Conjunto de propiedades personalizadas Aeas |  |  | Conjunto de propiedades personalizadas Aeas | [14 empty] | Conjunto de propiedades personalizadas Aeas | [8 empty] | Conjunto de propiedades personalizadas Aeas
AEAS_Pset-Clasificacion | AEAS_Pset-Clasificacion.AeasObjCod | AeasObjCod | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
| AEAS_Pset-Clasificacion.AeasObjDes | AeasObjDes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
| AEAS_Pset-Clasificacion.AeasObjAcr | AeasObjAcr | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
| AEAS_Pset-Clasificacion.AeasProCod | AeasProCod | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
| AEAS_Pset-Clasificacion.AeasProDes | AeasProDes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
| AEAS_Pset-Clasificacion.AeasProAcr | AeasProAcr | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
AEAS_Pset-Conducciones | AEAS_Pset-Clasificacion.AeasMatCod | AeasMatCod | X | X | [22 empty] | X | X
| AEAS_Pset-Clasificacion.AeasMatDes | AeasMatDes | X | X | [22 empty] | X | X
| AEAS_Pset-Clasificacion.AeasMatAcr | AeasMatAcr | X | X | [22 empty] | X | X
| AEAS_Pset-Clasificacion.AeasFluCod | AeasFluCod | X | X | [22 empty] | X | X
| AEAS_Pset-Clasificacion.AeasFluDes | AeasFluDes | X | X | [22 empty] | X | X
| AEAS_Pset-Clasificacion.AeasFluAcr | AeasFluAcr | X | X | [22 empty] | X | X
| * Propiedad nativa para tamaño del elemento | Diametro | X | X
|  | Tamaño | [15 empty] | X | X | [7 empty] | X | X
Conjunto de propiedades personalizadas EMACSA |  |  | Conjunto de propiedades personalizadas EMACSA | [14 empty] | Conjunto de propiedades personalizadas EMACSA | [8 empty] | Conjunto de propiedades personalizadas EMACSA
EMACSA_Pset-Gestion | EMACSA_Pset-Gestion.Codigo | Codigo |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
| EMACSA_Pset-Gestion.Ubicacion | Ubicación |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
| EMACSA_Pset-Gestion.Descripcion | Descripcion |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
| EMACSA_Pset-Gestion.Servicio | Servicio |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
| EMACSA_Pset-Gestion.Equipo superior | Equipo superior |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
| EMACSA_Pset-Gestion.Familia | Familia |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
EMACSA_Pset-Datos | EMACSA_Pset-Datos.Fabricante | Fabricante |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X | X | X
| EMACSA_Pset-Datos.Modelo | Modelo |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X | X | X
| EMACSA_Pset-Datos.Numero serie | Numero serie |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X
| EMACSA_Pset-Datos.PC/SC | PC/SC |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X
| EMACSA_Pset-Datos.Fecha instalacion | Fecha instalacion |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X
| EMACSA_Pset-Datos.Proyecto | Proyecto |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [7 empty] | X
| EMACSA_Pset-Datos.Propuesta inversion | Propuesta inversion |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [7 empty] | X
| EMACSA_Pset-Datos.Codigo presupuesto | Codigo presupuesto |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X
| EMACSA_Pset-Datos.Instalador | Instalador |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
EMACSA_Pset-Documentos | EMACSA_Pset-Documentos.Manual instrucciones | Manual instrucciones |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
| EMACSA_Pset-Documentos.Curva | Curva | [10 empty] | X |  | X | [15 empty] | X
| EMACSA_Pset-Documentos.Despiece/Repuestos | Despiece/Repuestos | [10 empty] | X |  | X | [15 empty] | X
| EMACSA_Pset-Documentos.Plano | Plano |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | X
| EMACSA_Pset-Documentos.Ficha tecnica | Ficha tecnica | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
| EMACSA_Pset-Documentos.Manual mantenimiento | Manual mantenimiento |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X
| EMACSA_Pset-Documentos.Esquemas electricos | Esquemas electricos | [14 empty] | SI PROCEDE |  |  |  |  | X | X
| EMACSA_Pset-Documentos.Listado aparamenta BT | Listado aparamenta BT | [19 empty] | X
| EMACSA_Pset-Documentos.Ficha aparamenta BT | Ficha aparamenta BT | [19 empty] | X
Conjunto de propiedades personalizadas GuBIM |  |  | Conjunto de propiedades personalizadas GuBIM | [14 empty] | Conjunto de propiedades personalizadas GuBIM | [8 empty] | Conjunto de propiedades personalizadas GuBIM
GUBIM_Pset-Clasificacion | GUBIM_Pset-Clasificacion.Codigo | GuBIMCodigo
| GUBIM_Pset-Clasificacion.Descripcion | GuBIMDescripcion
Sistema de clasificación (AeasBIMClass.v01) |  |  | Sistema de clasificación (AeasBIMClass.v01) | [14 empty] | Sistema de clasificación (AeasBIMClass.v01) | [8 empty] | Sistema de clasificación (AeasBIMClass.v01)
N/A (Notas clave) | ClassificationCode | N/a | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| ClassificationCode(2) | N/a | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| ClassificationCode(3) | N/a | X | X | [22 empty] | X | X
| ClassificationCode(4) | N/a | X | X | [22 empty] | X | X
| ClassificationCode(5) | N/a
LOD Nivel de detalle geométrico (según lo establecido en el Anexo 05) |  |  | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX | LOD XXX